Płock, dnia 26 listopada 2020 roku

PZOZ/DZP/382/41PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ cz. II

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawiczek.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1, dotyczy poz. 6, (nowa poz. nr 5 w Pakiecie nr 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o sile zrywania przed i po starzeniu 3,6 N pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy poz.  4, (nowa poz. nr 3 w Pakiecie nr 1)

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o AQl 1,0, siła zrywania przed i po starzeniu 6,5N, o grubości na palcach 0,09mm na dłoni 0,07mm

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na opakowania.

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o AQL 1,0 siła zrywania 6 N , o grubości na palcach 0,08mm na dłoni 0,05mm. Przebadane na co najmniej 15 substancji chemicznych na poziomie co najmniej 4. Odporne na penetracje cytostatyków ASTM D 6978 oraz wirusów ASTM F 1671. Nie kodowane kolorystycznie rozmiary

4/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania 6N

5/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania 6,5N

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza we wszystkich podpunktach.

Pytanie nr 3, dotyczy poz. 7, (nowa poz. nr 6 w Pakiecie nr 1)

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych AQL 1.0, grubość na palcu 0,09mm, na dłoni 0,07mm, długość 240mm, siła zrywania 6,5N .

2/ Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych siła zrywania 6N AQL 1,5, grubość na palcu 0,14mm na dłoni 0,10mm, długość 300mm

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach XS , L, XL

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający nie dopuszcza;

Ad.2) Zamawiający dopuszcza  grubość na palcu 0,14mm na dłoni 0,10mm, długość 300mm: pozostałe parametry zgodnie z Siwz;

Ad.3) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy poz. 3, nowy Pakiet nr 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z neoprenu i nitrylu , trzywarstwowe z wewnętrzną warstwą z nitrylu ,silikonowane wewnątrz, na zewnątrz mikroteksturowane, kolor brązowy, AQL 0,65 po zapakowaniu, siła zrywania 11N pozostałe parametry zgodne z SIWZ

2/ Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych poliizoprenowych w kolorze beżowym. Polimeryzowane o strukturze sieci, dające się zakładać na suche i mokre dłonie. Minimalna długość 270mm max 285mm w zależności od rozmiaru. Rozmiary od 5,5 do 9. AQL 0,65 po zapakowaniu

Odpowiedź: Ad.1) Zamawiający dopuszcza; Ad.2) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dotyczy poz.  2 w Pakiecie nr 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych o obniżonej zawartości protein lateksowych 10ug/g, siła zrywania 12N, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru. AQL <1,0; rozmiary od 5,5 do 9

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6, dotyczy poz.  1 w Pakiecie nr 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych o obniżonej zawartości protein lateksowych 10ug/g, siła zrywania po starzeniu 12,7N, długość 270-285mm w zależności od rozmiaru. AQL 0,65

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Dokument zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent