Załącznik Nr 5.3. do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3 Aparat do tomograficznej angiografii angio-OCT

…...............................................................................................................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Typ, model i producent	Ilość	JM	cena jedn. Netto w PLN	wartość netto w PLN	stawka vat / %	wartość brutto w PLN
1.	Aparat do tomograficznej angiografii angio-OCT / opis zgodnie z zał. nr 3.3. do formularza ofertowego		1	szt.			8
	zestaw komputerowy niezbędny do prawidłowej pracy tomografu okulistycznego		1	szt.			23
Razem

PARAMETRY PUNKTOWANE

l.p.	Parametr	Wymagana odpowiedź	Punktacja
	Analiza SS-OCT Swept Source	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
	Funkcja angiografii fluoresceinowej .	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
	Funkcja autofluorescencji	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
	Jaskrowy Raport Hood	TAK/NIE / (podać)	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.

………………………………………………...	……………………………………………………...
Miejscowość i data: Podpis Wykonawcy