## OBMIARY
Szacunkowy obmiar prac i kosztów prac remontowych gabinetów, pomieszczeń biurowych wraz z holem głównym i łazienkami zlokalizowanych na I piętrze w przychodni Reja 15/3
Powierzchnie do malowania | [9 empty] | ilość okien do napraw/ regulacji |  |  | Ilość drzwi | Ilość elementów elektryka |  |  |  | Ilość gniazd tel. | Ilośc gniazd LAN | elementy armatury |  | klimatyzacja |  | Uwagi
Lp. | Nr pokoju | Przeznaczenie | długość (m) | szerokość (m) | wysokość (m) | powierzchnia ( m2 ) | powierzchnia ścian ( m2 ) | sufit ( m2 ) | Razem ( m2 ) | ilość skrzydeł okiennych | ilość rolet | ilość moskitier | Ilość drzwi do wymiany | Ilość opraw oświetleniowych | Ilość włączników światła | Ilośc gniazd 230 V | Wentylator wyciagowy 230V | Ilość gniazd TEL. | Ilośc gniazd LAN | Umywalka + bateria | Głowica, zawór grzejnikowy, odpowietrznik automatyczny | Klimatyzator | Szacowana Moc klimatyzatora (kW)
1 | 106 | sekretariat | 4.56 | 2.77 | 3 | 12.6312 | 43.98 | 12.6312 | 56.6112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2
2 | 107 | gabinet | 4.56 | 2.77 | 3 | 12.6312 | 43.98 | 12.6312 | 56.6112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2
3 | 108 | gabinet | 4.56 | 4.36 | 3 | 19.8816 | 53.52 | 19.8816 | 73.4016 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5-4,5
4 | 109 | socjalny | 4.56 | 2.86 | 3 | 13.0416 | 44.52 | 13.0416 | 57.5616 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.2
5 | 110 | gabinet | 4.56 | 4.59 | 3 | 20.9304 | 54.9 | 20.9304 | 75.8304 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3,5-4
6 | 111 | gabinet zabiegowy | 4.56 | 5.76 | 3 | 26.2656 | 61.92 | 26.2656 | 88.1856 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-4,5
7 | 112 | sala terapii | 4.55 | 2.27 | 3 | 10.3285 | 40.92 | 10.3285 | 51.2485 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2
8 | 113 |  | 4.55 | 2.27 | 3 | 10.3285 | 40.92 | 10.3285 | 51.2485 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2 | likwidacja ścianki działowej między pokojami i 1 szt drzwi
4 | 125 | gabinet | 4.56 | 2.96 | 3 | 13.4976 | 45.12 | 13.4976 | 58.6176 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2
10 | 124 | gabinet | 4.56 | 2.85 | 3 | 12.996 | 44.46 | 12.996 | 57.456 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2
11 | 123 | pomieszczenie z platformą | 4.56 | 4.16 | 3 | 18.9696 | 52.32 | 18.9696 | 71.2896 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,2-4,5
12 | 122 | gabinet | 4.56 | 3.01 | 3 | 13.7256 | 45.42 | 13.7256 | 59.1456 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.2
13 | Hol | Hol | 37.43 | 4.55 | 3 | 170.3065 | 251.88 | 170.3065 | 422.1865 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | WC |  | 4.56 | 5.36 |  | 24.4416 | 0 | 24.4416 | 24.44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | WC personelu | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | WC niepełnosprawni | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | Brudownik | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | 105 | świetlica- jadalnia | 4.56 | 13.65 | 3 | 62.244 | 109.26 | 62.244 | 171.504 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
19 | 114 | palarnia | 4.56 | 2.71 | 3 | 12.3576 | 43.62 | 12.3576 | 55.9776 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | system wentylacji
20 | 115 | magazynek | 2.43 | 2.96 | 3 | 7.1928 | 32.34 | 7.1928 | 39.5328 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 115 | korytarz | 1.86 | 2.96 | 3 | 5.5056 | 28.92 | 5.5056 | 34.4256 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 116 | sala terapii | 4.46 | 6.13 | 3 | 27.3398 | 63.54 | 27.3398 | 90.8798 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | gniazdo TV, likwidacja ścianek działowych między pokojami
23 | 117 | sala terapii | 4.46 | 5.84 | 3 | 26.0464 | 61.8 | 26.0464 | 87.8464 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 520.6617 | 1163.34 | 520.6617 | 1684.0001 | 47 | 42 | 15 | 23 | 115 | 43 | 69 | 18 | 9 | 10 | 13 | 25 | 12 | 0

## Całość
Kosztorys wskaźnikowy na wykonanie adaptacji pokoi wraz z holem głównym, łazienkami i brudownikiem zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku przy ul. Reja 15/3 dla potrzeb Dziennego Oddział Psychiatrycznego.
L..P. | Opis zakresu remontu | Jedno. miary | Ilość
Piętro I
1 | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. | m² | 1700
2 | Zakup i montaż stolarki drzwiowej | szt. | 21
3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników | m²/ szt. | 25
4 | Zakup i wymiana głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odpowietrzników | szt. | 25
5 | Zakup i montaż 3 szt. grzejników | szt. | 3
6 | Wymiana białego montażu: 14 szt. umywalek, 14 szt. baterii umywalkowych z wykonaniem fartucha wokół umywalek 10 szt. | szt. | 12
7 | Zakup i montaż opraw oświetleniowych 60 x 60 | szt. | 115
8 | Konserwacja naprawa i regulacja okien | szt. | 47
9 | Zakup i montaż rolet | szt. | 42
10 | Zakup i montaż moskitier | szt. | 15
11 | Wymiana osprzętu elektrycznego gniazd wyłączników, wentylatorów wyciągowych we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie instalacji elektrycznej w pokojach. | szt. | 43/69/17
12 | Wymiana osprzętu punktów sieci LAN i telefonicznej | szt. | 12
13 | Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett, z warstwą wyrównującą. | m² | 520
14 | Roboty hydrauliczne pomocnicze | m²/ szt.
15 | Modernizacja rozdzielni tablicowej NN I piętra | szt. | 1
16 | Demontaż i zaślepienie kanałów wentylacji mechanicznej | szt. | 1
17 | Likwidacja przecieków w pok. 111 i na holu głównym poprzez naprawy obróbek blacharskich oraz doszczelnienie połaci dachowej w okolicach kominów. | szt. | 1
18 | Rozebranie ścianek działowych w pok.105,112,113,116, 117 | m² | 65
19 | Wywiezienie gruzu z rozebranych konstrukcji/ścian | m² | 10
20 | Demontaż niesprawnych elementów wentylacji mechanicznej w pok.115,116,117 | Szt. | 1
21 | Wywiezienie gruzu z rozebranych konstrukcji/ścian 250 zł m3 | m² | 10
22 | Rozebranie ścian z płytek ceramicznych w pok. 115, 116,117 | m² | 60
23 | RAZEM