## Tabela obmiarów
Powierzchnie do malowania
Lp. | Nr pokoju | Przeznaczenie | długość (m) | szerokość (m) | wysokość (m) | powierzchnia ( m2 ) | powierzchnia ścian ( m2 ) | sufit ( m2 ) | Razem ( m2 ) | Ilość drzwi do wymiany | ilość płytek/tynków do skucia ( m2 ) | ilość umywalek z baterią i osprzętem do montażu | ilość umywalek do demontażu | ilość grzejników do wymiany ? malowania | zawór + głowica termostatyczna | oprawy oświetleniowe LED | gniazda 230 V do wymiany | do demontażu gnizda 400V | właczki światła | zabudowa rur ( m2 ) | podgrzewacz wody elektryczny | ścianki do wybużenia ( m2 ) | Uwagi
1 |  | wejście główne | 1.22 | 1.51 | 2.8 | 1.8422 | 15.288 | 1.8422 | 17.1302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 |  | korytarz | 4.25 | 1.54 | 2.8 | 6.545 | 32.424 | 6.545 | 38.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5
3 |  | rejestracja | 2.54 | 3.15 | 2.8 | 8.001 | 31.864 | 8.001 | 39.865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | drzwi antywłamaniowe
4 | nowe wc dla niepełnosprawnych | magazynek pordęczny | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 2.76 | 20.3 | 2.76 | 23.06 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
|  | WC dla pacjentów | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 2.86 | 21.46 | 2.86 | 24.32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
5 |  | pok socjalny/EKG | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 12.71 | 38.88 | 12.71 | 51.59 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |  | zabudowa drzwi
6 |  | gabinet zabiegowy | 2.85 | 4 | 2.9 | 11.4 | 39.73 | 11.4 | 51.13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | elementy wyposażenia do malowania
7 |  | gabinet zabiegowy punkt szczepień | 4.65 | 2.83 | 2.9 | 13.1595 | 43.384 | 13.1595 | 56.5435 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |  | elementy wyposażenia do malowania, zlew i umywalka ok
8 |  |  | 2.6 | 1.54 | 2.8 | 4.004 | 23.184 | 4.004 | 27.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | wc personelu | 2.4 | 1.17 | 2.9 | 2.808 | 20.706 | 2.808 | 23.514 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
13 |  | gabinet lekarski | 3.66 | 3.2 | 2.8 | 11.712 | 38.416 | 11.712 | 50.128 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1
14 |  | pok. Pielegniarki środowiskowej | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 8.41 | 32.48 | 8.41 | 40.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
15 |  | poczekalnia | 6.4 | 2.7 | 2.8 | 17.28 | 50.96 | 17.28 | 68.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0
16 |  | wejście do budynku - taras | 15 | 1.6 | 3 | 24 | 99.6 | 24 | 123.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Brudownik w piwnicy |  |  |  | 34.13 |  |  | 34.13 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | montaż wentylatora wyciagowego
Razem | [7 empty] | 127.4917 | 670.2977 | 9 | 51.5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 39 | 27 | 4 | 16 | 10 | 4 | 15

## Tabela kosztów
Kosztorys wskaźnikowy na wykonanie adaptacji pokoi wraz z holem głównym, łazienkami i brudownikiem zlokalizowanych budynku POZ Góry 7 Dziennego Oddział Psychiatrycznego.
L..P. | Opis zakresu remontu | Jedno. miary | Ilość
1 | Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoża preparatami powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. | m² | 670
2 | Zakup i montaż stolarki drzwiowej | szt. | 9
3 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników | m²/ szt. | 10
4 | Zakup i wymiana głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odpowietrzników | szt. | 10
5 | Wymiana białego montażu: 6 szt. umywalek, 6 szt. baterii umywalkowych z wykonaniem fartucha wokół umywalek 6 szt. | szt. | 6
6 | Zakup i montaż opraw oświetleniowych 60 x 60 | szt. | 40
7 | Wymiana osprzętu elektrycznego gniazd wyłączników, wentylatorów wyciągowych we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie instalacji elektrycznej w pokojach. | szt. | 16/27/4
8 | Wymiana osprzętu punktów sieci LAN (5 szt) i telefonicznej (5 szt) | szt. | 10
9 | Ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett, z warstwą wyrównującą. | m² | 30
10 | Roboty hydrauliczne pomocnicze | m²/ szt.
11 | Modernizacja rozdzielni tablicowej NN | szt. | 3
12 | Naprawy obróbek blacharskich | mb | 15
13 | Rozebranie ścianek działowych | m² | 15
14 | Prace ogólnobudowlane: skuwanie i odtworzenie tynków,wykonanie wylewek samopoziomujących, wyrównanie powierzchni ścian | m² | 150
15 | Rozebranie ścian z płytek ceramicznych i skuwanie tynków | m² | 52
16 | Wywiezienie gruzu i odpadów poremontowych | m² | 10
17 | RAZEM

## Rysunek pogłądowy
Rysunek poglądowy Ośrodek POZ Góry 7
MOPS | 5,10 m X 1,6m
[6 empty] | ← | PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POKÓJ SOCLANY/ EKG (12,7 m2 - 500 LUX) | WC DLA PACJENTÓW (2,8 m2 - 200 LUX) | MAGAZYNEK PODRĘCZNY (2,8 m2 - 200 LUX) | REJESTRACJA (8m2 - 500 LUX) |  | 10 m X 1,6 m
| KORYTARZ (6,5 m2 - 300 LUX) |  |  | PRZEDSIONEK (1,8m2 - 200 LUX)
[6 empty] | ← | WEJŚCIE DO BUDYNKU
GABINET ZABIEGOWY (11,4 m2 - 500 LUX) | POCZEKALNIA (17, 2m2 - 300 LUX) |  |  | WEJ. DO PIWNICY ( 300 LUX) |  | KORYTARZ PIWNICY (20 m2 - 300 LUX) |  |  | KORYTARZ PIWNICY (10 m2 - 300 LUX)
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA (8,5 m2 - 500 LUX)
GABINET ZABIEGOWY PUNKT SZCZEPIEŃ (17,1 m2 - 500 LUX)
|  |  |  | POKÓJ LEKARSKI (11,7 m2 - 500 LUX) |  |  |  | BRUDOWNIK (OK 34,13 M 2 300 LUX)
WC (2, 8m2 - 200 LUX)
Uwaga: Na rysunku nie zostały zachowane proporcje.