SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm

Nr PZOZ/DZP/382/47PN/20

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Dagmara Bednarska – Dział Zamówień Publicznych

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Tel.: +48 24 364 51 14, fax: +48 24 364 51 02

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

  - Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – w ramach osi priorytetowej VI "Jakość życia", Działania 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr RPMA.06.01.00-14-a295/18 o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  45000000-7

45410000-4 - Roboty tynkowe

45432100-5 - Podłoża i posadzki

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Roboty remontowe w zakresie podłóg

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45332200-5 - Instalacje wewnętrzne wod-kan

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania  przez wykonawcę części  zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane przez wykonawcę.

  - Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełniał je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę: osób wykonujących czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych. Szczegółowe wymagania określa Załącznik nr 2 do SIWZ (§ 8).

  - Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych

Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej lub wyższej wytrzymałości,

- tej samej lub dłuższej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,

muszą być

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia, atesty i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

  - Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w celu pozyskania wszelkich niezbędnych informacji wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień i nie będzie odpowiadał na pytania, wszelkie pytania należy kierować do Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy Pzp.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę:

- jeżeli wykaże, że zrealizował nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie remontu lub modernizacji budynku o  wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto w czynnym obiekcie.

-  jeżeli skieruje do realizacji zamówienia:

- jednego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- jednego kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.1.2.c) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 5.4. wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.4.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów Zamawiającemu.

- Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  - Oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg. Zał. nr 5 do SIWZ.

W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający nadmienia, że informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - Wykaz dokumentów, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

7.3.1. Wykaz robót dot. przedmiotu zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wg załącznika nr 7 do SIWZ;

7.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazanie zdolności dotyczą.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1) ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

8.2. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
 z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),   osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

8.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

8.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.

8.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

8.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z poźn. zm.).

  - Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) należy wnieść na rachunek Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie, konto nr 39 1030 1205 0000 0000 8384 9045 z dopiskiem „Wadium - Nr sprawy: PZOZ/DZP/382/47PN/20”.

  - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

  - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

  - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

  - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

  - Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  - Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp

10. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Zamawiającemu o ile dotyczy

Do przygotowania oferty zaleca się  wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje.

Zaleca się złożenie w ofercie aktualnego wyciągu z KRS/CEIDG z uwagi na częste przerwy techniczne w ogólnodostępnej bazie danych przedsiębiorców.

11.2.  Oferta musi być napisana w języku polskim, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm”

Nr sprawy PZOZ/DZP/382/47PN/20 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ do dnia 11 stycznia 2021 r., do godziny 09:30.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 11 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00.

12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.  Cena oferty musi być podana liczbowo (do dwóch miejsc po przecinku, zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) w załączniku nr 3 do SIWZ  (Formularz ofertowy).

13.2. Podaną cenę uważa się są za cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) . Ten rodzaj wynagrodzenia określony w art. 632 brzmi następująco:"§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac."

13.3. Wynagrodzeniem ryczałtowym jest, zatem wynagrodzenie z góry określone wymienione                  w formularzu ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom) wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania umowy, odstąpienia lub rozwiązania Umowy wartość robót pozostałych do wykonania przedmiotu umowy zostanie wyliczona w formie kosztorysu szczegółowego opartego na średnich stawkach robocizny  i sprzętu oraz materiałów uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym rozwiązano umowę.

13.4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i          uwzględniać zakres czynności i obowiązków wynikających z warunków prowadzenia robót podanych w istotnych postanowieniach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w cenie ryczałtu podstawowego.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej w “widełkach cenowych” lub zawierającej warunki i zastrzeżenia spowoduje odrzucenie oferty.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich PLN.

- Cena oferty powinna być rozbita na ceny częściowe za zakres nr 1a oraz zakres nr 1 b, zgodnie z Formularzem oferty.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji (do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- |
| Cena (C) | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

14.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu .

14.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 5 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

15.5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nie dopuszcza się składania zabezpieczenia w innych formach.

  - Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku:

a) gdy Wykonawca wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością, nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

b) ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie ureguluje tych należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, w dniu podpisywania umowy musi ono znajdować się już na koncie Zamawiającego podane w pkt 9 SIWZ, w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.

17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Istotne postanowienia umowy,

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej wynikające z pkt 7.2. SIWZ

- Wykaz osób do wykorzystania w trybie art. 26.2. ustawy Pzp

- Wykaz robót budowlanych do wykorzystania w trybie art. 26.2. ustawy Pzp

8.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia ............................................... 2020 r.

SIWZ zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock,

ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i obowiązujących norm

Opis przedmiotu Zamówienia (dotyczy pakietu nr 1a i 1b)

Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 a  i 1b są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego przez Zamawiającego sprzętu oraz modernizacja pomieszczeń i dostosowanie ich pod potrzeby przychodni  i obowiązujących norm  w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7. Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności:

Realizacja zadania obejmuje m.in. prace dostosowawcze gabinetu zabiegowego w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Górach finansowane ze środków UE do zakupu EKG. Remont będzie obejmował: Modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą umywalki                                                      i zlewozmywakiem, wymianę grzejnika na higieniczny. Modernizację instalacji elektrycznej dobór punktów świetlnych z uzyskaniem min.500 Lux wraz z wymianą osprzętu elektrycznego. Zamknięcie drzwi 80 cm od strony MOPS poprzez zamurowanie karton gips, wymiana otworu drzwiowego                        z ościeżnicą, wykonanie fartucha wkoło umywalki (ok.2 m²), obudowa rury kanalizacyjnej, wymiana podłogi z PCV na terrakotę antypoślizgową (ok. 14,52 m²), wykonanie gładzi, wymiana kratki wentylacyjnej, malowanie ścian i sufitu, nakładki (osłony) na parapety wewnętrzne, wykonanie odbojnic.

Pakiet 1 a – Zakres realizowany ze środków Unii Europejskiej – adaptacja pomieszczenia nr. 4 Pokój socjalny  na pomieszczenie EKG

| L.p. | Opis i zakres | Jednostka miary | Wymiary pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja instalacji wod-kan polegająca na demontażu umywalki i zlewozmywaka montażu nowej umywalki wraz z baterią , wymianą grzejnika na higieniczny wraz z zaworem i głowicą termostatyczną szt.1 |  |  |
| 2 | Modernizacja instalacji elektrycznej, dobór punktów świetlnych (LED) z uzyskaniem min.500 Lux wraz z wymianą osprzętu elektrycznego, montaż 3 szt. podwójnych gniazd 230V, gniazda LAN i telefonicznego. |  |  |
| 3 | Zabudowa otworu drzwi 80 cm od strony MOPS płytą karton gips, Wymiana drzwi wejściowych na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę, skucie fartucha w miejscu demontażu starych umywalek ( ok.4 m²), wykonanie nowego fartucha z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym (ok 2 m² ), zabudowa rury kanalizacyjnej ( ok 5 m²) płytą kartonowo-gipsową i położenie gładzi, wymiana podłogi z pcv na terrakotę antypoślizgową ( ok.12,71 m²), wymiana kratki wentylacyjnej , dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni (ok 50 m²) , zamontowanie nakładek (osłon ) na parapety wewnętrzne, wykonanie odbojnic, | m² | ok 12,71 |

Pakiet 1 b – Zakres realizowany ze środków  Zamawiającego poza projektem Unii Europejskiej

| L.p. | Opis i zakres |  | Jednostka miary | Wymiary pomieszczenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wejście główne z przedsionkiem i korytarzem wejściowym. ( Pomieszczenia nr. 11,12 ) |  |  |  |  |  |
|  | Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych o szer. 0.9 m i wys. 2.0 w świetle , usunięcie ścianki działowej (ok 2,5 m² ) i przełożenie istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia rejestracji Modernizacja tablic elektrycznych NN ( 3 szt. ), dobór i montaż oświetlenia (LED) min. 300 Lux w przedsionku i 300 Lux w korytarzu, montaż 1 szt. podwójnego gniazda 230V. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni (ok 55 m²). Malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1 w przedsionku. |  | m² | ok 8,39 |  |  |
| 2. | Rejestracja ( Pomieszczenie nr. 1 ) |  |  |  |  |  |
|  | Montaż drzwi wejściowych ( z demontażu ), zamknięcie okienka od strony MOPS poprzez zamurowanie płytą kartonowo gipsową, modernizacja okienka rejestracji i zamknięcie roletą antywłamaniową, (1,6 m x 2,0 m), wymiana podłogi z PCV na terrakotę (ok. 8,5 m²), modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V , 2 gniazd LAN i gniazda telefonicznego, wymiana kratki wentylacyjnej , dwukrotne malowanie ścian i wnęk drzwiowych oraz sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni ( ok.40 m² ), malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, |  | m² | ok 8,00 |  |  |
|  | Pomieszczenia WC Pacjentów i magazynek podręczny ( Pomieszczenia nr. 2, 3 ) |  |  |  |  |  |
|  | Utworzenie z pomieszczenia WC pacjentów i magazynku podręcznego, nowego WC dla osób niepełnosprawnych, usunięcie ścianek działowych ( ok 10 m² ) oraz zamurowanie 1 szt. otworu drzwiowego Usunięcie zbędnych odcinków instalacji elektrycznej i armatury hydraulicznej z dostosowaniem pozostałej instalacji do wymogów związanych z użytkowaniem pomieszczenia, montaż 1 szt. hermetycznego gniazda 230V. Usunięcie istniejących drzwi i montaż 1 szt. nowych drzwi o szerokości umożliwiającej wjazd wózkiem ( min 0,9 m i wys. 2 m w świetle drzwi ). Dobór punktów świetlnych (LED) z uzyskaniem min.200 Lux, montaż wentylatora wyciągowego na istniejącej instalacji armatury hydraulicznej wraz z kompletem uchwytów dla niepełnosprawnych, malowanie ścian i sufitów wraz przygotowaniem powierzchni ( ok 12 m² ) odtworzenie glazury na ścianach (ok.14,8 m²) – w wymiarze i kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym (I gat), |  | m² | ok 5,62 |  |  |
|  | Gabinet zabiegowy ( Pomieszczenie nr. 5 ) |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana drzwi na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę. Modernizacja instalacji wod-kan polegająca na demontażu umywalki , zlewu, elementów instalacji oraz montażu nowej umywalki wraz z baterią, skucie płytek ( ok. 3 m²) i wykonanie fartucha wokół nowej umywalki (ok. 1,5 m² ) z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym , malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z doborem i wymianą punktów oświetleniowych (LED) i uzyskaniem min. 500 Lux, malowanie ścian i sufitu (ok 45 m²), malowanie otworu drzwiowego. Malowanie wyposażenia: stanowisko do poboru krwi szt. 1 oraz szafa lekarska szt. 2, montaż nakładki na parapet ( 2,2 m x 0,35m ) |  | m² | ok. 12,54 |  |  |
|  | Gabinet zabiegowy – punkt szczepień ( Pomieszczenie nr. 6) |  |  |  |  |  |
|  | Wymiana drzwi na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę.. Skucie ok 3 m² glazury, wyrównanie podłoża, ułożenie gładzi i malowanie. Wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej płytą k/g (ok. 5 m² ) wraz z ułożeniem gładzi i malowaniem farbami akrylowymi. Wykonanie nakładek na parapet 2 szt. (2,20 m x 0,35m oraz 1,00m x 0,30m ). Wymiana źródeł światła na LED ( szt. ) z uzyskaniem min 500 Lux, montaż 3 szt. podwójnych gniazd 230V, malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1. Malowanie ścian i sufitu (ok 80 m²) farbami akrylowymi. Oczyszczenie i malowanie farbami wyposażenia: leżanka, wieszak, stojaki szt.2 oraz szafy lekarskiej szt. 1. |  | m² | ok 17,10 |  |  |
| WC personelu ( Pomieszczenie nr. 7 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana drzwi wejściowych na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,7 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę. Usunięcie ścianki (ok 2 m² ) i drzwi do pomieszczenia miski ustępowej Wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej płytą kartonowo –gipsową (ok. 5 m² ) wraz z ułożeniem gładzi i malowaniem farbami akrylowymi. Skucie ok 5 m² płytek Wymianą umywalki szt. 1, spłuczki szt. 1, wykonanie fartucha wokół nowej umywalki (ok. 4 m² ) z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiajacym malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, wymiana oświetlenia na LED, szt. 2 z uzyskaniem min 200 Lux. Malowanie ścian i sufitu (ok 23 m²) farbami akrylowymi | m² | ok 2,81 |  |  |
|  |  | Gabinet lekarski ( Pomieszczenie nr. 8 ) |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana drzwi wejściowych na akustyczne (dźwiękoszczelne ) gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę antywłamaniową. Modernizacja instalacji wod-kan polegająca na demontażu umywalki i zlewozmywaka, montażu nowej umywalki wraz z baterią. Skucie starego fartucha (ok 2,5 m² ) przy umywalkach i wykonanie nowego z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym . Malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, Wykonanie nakładek na parapet 1 szt. (1,55 m x 0,35m). Modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, Demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V , gniazda LAN i gniazda telefonicznego. Malowanie ścian i sufitu (ok 50 m²) farbami akrylowymi | m² | ok 11,71 |  |  |
|  |  | Gabinet pielęgniarka środowiskowa ( Pomieszczenie nr. 9 ) |  |  |  |  |
|  |  | Wymiana drzwi wejściowych na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę,. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, Demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V, gniazda LAN i gniazda telefonicznego. Malowanie ścian i sufitu (ok 40 m²) farbami akrylowymi Malowanie wyposażenia: szafa lekarska szt. 2, stojak szt. 1. | m² | 8,41 |  |  |
| 4. |  | Poczekalnia i ciągi komunikacyjne ( Pomieszczenia nr. 10,11 ) |  |  |  |  |
|  |  | Modernizacja nawierzchni ścian i sufitu poczekalni ( ok 70 m²), uzupełnienie obwódek i cokołów. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni (ok 70 m²) wymiana oświetlenia na LED, szt. 4 z uzyskaniem min 300 Lux. Naprawa nawierzchni ścian ciągów komunikacyjnych | m² | . ok 17,28 |  |  |
| 6. |  | Brudownik - przenieść brudownik do piwnicy ( Pomieszczenia nr. 13, 14, 15 ) |  |  |  |  |
|  |  | Adaptacja pomieszczenia pod przeniesiony brudownik. Usunięcie zużytej wykładziny (ok 20 m²) z podłogi korytarza w pomieszczeniu piwnicznym, wyrównanie powierzchni podłogi po demontażu wykładziny poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej (ok 30 m²) Skucie i odtworzenie odspojonych tynków na suficie korytarza (ok 5 m² ) Modernizacja instalacji wod-kan, stworzenie stanowiska do mycia wysoko gabarytowych naczyń, Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej na korytarzu piwnicznym wraz z modernizacją i wymianą 6 punktów oświetleniowych (LED ) i uzyskaniem min 300 Lux, Wymiana podłogi z PCV na terrakotę (ok. 14,79 m²), położenie glazury na ścianach w wymiarze i kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym (I gat), wykonanie narożnego fartucha (ok. 8 m²), odgrzybienie pomieszczenia, malowanie ścian i sufitu (ok 60 m² ), malowanie otworów drzwiowych, montaż wentylatora wyciągowego | m² | ok. 34,13 |  |  |
|  |  | Wejście do budynku |  |  |  |  |
| 7. |  | Naprawa elewacji budynku od strony wejścia głównego (ok. 56 m²) oraz wejścia do pomieszczeń MOPS (ok. 40 m²) . | m² | 96 |  |  |
| 8. |  | Wykonanie modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych. |  |  |  |  |

Ponadto:

- Wymiana kratek wentylacyjnych na istniejących. kanałach wentylacji grawitacyjnej (ok 3 szt.)

- Malowanie grzejników żeliwnych we wszystkich pomieszczeniach  (10 szt. ) oraz wymiana zaworów i głowic termostatycznych ( 10 szt. ) odpowietrzników ( szt.2 )

- Montaż drzwi:  zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I,  szer. 0,9 i wys. 2m w świetle oraz 0,7 i wys. 2 m w świetle ( WC personelu, brudownik itp.) z zamkami podklamkowymi na wkładkę 9 szt. oraz 1 szt. drzwi dźwiękochłonnych z wkładkami antywłamaniowymi (gabinet lekarski).

- WC armatura (muszla sedesowa podwieszana z deską; stelaż w komplecie: umywalki  i baterie ( 2 kpl ).

- Modernizacja rozdzielni elektrycznych tablicowych NN szt.3 zlokalizowanych w przedsionku - usunięcie nieczynnych obwodów i zabezpieczeń oraz umieszczenie pozostałych, sprawnych w jednej tablicy (jeżeli istnieją możliwości techniczne ) przygotowanie tablicy do montażu zabezpieczeń dla  klimatyzatorów,  wykonanie, po modernizacji obwodów i rozdzielni NN, pomiarów elektrycznych we wszystkich lokalizacjach zakończonych protokołem dopuszczającym instalacje do dalszego użytkowania

- Zamontowane źródła światła – oprawy (33) i żarówki LED (6)

- Prace ogólnobudowlane: usunięcie ścianek między WC pacjentów i magazynkiem podręcznym. W przypadku likwidacji ścianek działowych, które pełnią rolę konstrukcyjną, należy przedstawić projekt przebudowy - wykonania konstrukcji wspierających, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa budynku i użytkowników a w przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie w/w prac poinformować Zlecającego o ich braku. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje wywóz i utylizację odpadów poremontowych (ok. 10 m3 ).

Wykaz pomieszczeń zlokalizowanych w przychodni Góry 7

| Lp. | Nr pokoju / Przeznaczenie |  | długość (m) | szerokość (m) | wysokość (m) | powierzchnia ( m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wejście główne | Przedsionek ( Pomieszczenie nr. 12 ) | 1,22 | 1,51 | 2,8 | 1,84 |
| 2 |  | Korytarz wejściowy ( Pomieszczenie nr. 11 ) | 4,25 | 1,54 | 2,8 | 6,55 |
| 3 |  | Pomieszczenie Rejestracji ( Pomieszczenie nr. 1 ) | 2,54 | 3,15 | 2,8 | 8,00 |
| 4 | Nowe WC dla niepełnosprawnych | Magazynek podręczny ( Pomieszczenie nr. 2 ) | 2,3 | 1,2 | 2,9 | 2,76 |
| 5 |  | WC dla pacjentów ( Pomieszczenie nr. 3 ) | 2,6 | 1,1 | 2,9 | 2,86 |
| 6 | Nowy pokój EKG | Pokój socjalny/ EKG ( Pomieszczenie nr. 4 ) | 4,1 | 3,1 | 2,7 | 12,71 |
| 7 |  | Gabinet zabiegowy ( Pomieszczenie nr .5 ) | 2,85 | 4 | 2,9 | 11,40 |
| 8 |  | Gabinet zabiegowy punkt szczepień ( Pomieszczenie nr .6 ) | 4,65 | 2,83 | 2,9 | 13,16 |
|  |  | Gabinet zabiegowy punkt szczepień ( Pomieszczenie nr .6) | 2,6 | 1,54 | 2,8 | 4,00 |
| 9 |  | WC dla personelu ( Pomieszczenie nr .7) | 2,4 | 1,17 | 2,9 | 2,81 |
| 113 |  | Gabinet lekarski ( Pomieszczenie nr .8) | 3,66 | 3,2 | 2,8 | 11,71 |
| 124 |  | Gabinet Pielęgniarki środowiskowej ( Pomieszczenie nr .9) | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 8,41 |
| 135 |  | Poczekalnia ( Pomieszczenie nr .10) | 6,4 | 2,7 | 2,8 | 17,28 |
| 14 |  | Wejście do budynku | 15 | 1,6 | 3 | 24,00 |
| 15 |  | Brudownik w piwnicy ( Pomieszczenia nr .13,14,15 ) |  |  |  | 34,13 |

kod CPV 45000000-7, 45330000-9,

Uwagi:

Całość prac prowadzona będzie w obiekcie czynnym. Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie placówki służby zdrowia. W związku z tym prace m.in. o dużym natężeniu hałasu należy będzie prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Istniejący budynek posiada wszystkie media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Dojazd do obiektu: drogą 62  od strony Płocka: Płock-Radziwie ul. Kolejowa , ulicą ul. Kutnowską do skrzyżowania z ul. Osiedlową w Górach, skręt w lewo w ul. Góry.

Dojazd do obiektu: drogą 60  od strony miejscowości Łąck: ulicą Płocką do skrzyżowania z ul. Osiedlową w Górach, skręt w prawo w ul. Góry.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o..

Roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją oraz uzgodnieniami z inwestorem (Zamawiającym).

Udostępniane pomieszczenia należy zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się pyłów i innych zanieczyszczeń. W szczególności należy zabezpieczyć  znajdujące się w nich wyposażenie techniczne. W tym celu zaleca się, aby remontowana powierzchnia I piętra  została oddzielona od części funkcjonującej szczelną ścianką np. ścianką z płyt kartonowo-gipsowych.

Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do dbałości o należyty stan i porządek na terenie miejsca wykonywania prac remontowych. Codziennie po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ochrony pożarowej i bhp.

Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d, ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami.

Zamawiający wskazuje jedno miejsce poboru wody z jednoczesnym zakazem używania innych urządzeń sanitarnych zainstalowanych w udostępnianych pomieszczeniach w celu m. in. czyszczenia narzędzi. Inwestor wskaże miejsca do korzystania m.in. z pomieszczenia socjalnego, sanitarnego i terenu..

Wraz z przejęciem powierzonego miejsca/terenu wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy/Zamawiającego i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu właściwego dozoru miejsca wykonywania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją Robót Budowlanych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca po wykonaniu robót sporządzi dokumentację powykonawczą wraz ze szkicami, rysunkami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

Budynek wyposażony w instalacje:

a/. Instalacja wodociągowa - zasilenie z sieci wodociągu miejskiego.

b/. Kanalizacja sanitarna - odprowadza ścieki bytowe do miejskiej sieci

c/. Kanalizacja deszczowa - brak

d/. Instalacja elektryczna - zasilenie trójfazowe linią kablową, oświetlenia budynku oraz zasilenia gniazd wtykowych.

e/. Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie z sieci miejskiej.

W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać wszystkie elementy konstrukcji i wykończenia w ten sposób aby spełniały wymagania 4.	 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a w szczególności:

– podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję,

– połączenia ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bez szczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,

– w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję,

– ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykonane w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Zakres remontu limitujący odbiory obejmuje: demontaż ścianek działowych  i postawienie nowych wykończonych ościeżnicą i drzwiami, wymiana podłóg w  pomieszczeniach (tarkett lub gres), malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z grzejnikami, ościeżnicami i drzwiami, skucie glazur  i położenie nowej, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z dostosowaniem łazienki  dla niepełnosprawnych, modernizacja instalacji wod-kan, wymiana umywalek, muszli sedesowych, baterii umywalkowych, wymiana punktów oświetleniowych (ok.115 szt.) oraz osprzętu elektrycznego gniazd i wyłączników we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie  instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach,

Zakres prac:

W ramach remontu i modernizacji przewiduje się następujące rodzaje prac:

Roboty ogólnobudowlane, elektryczne i instalacyjno sanitarne.

Zakres robót budowlanych:

Ustala się że zakres robót posadzkarskich obejmuje:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- roboty podstawowe polegające na wykonaniu wylewki i ułożeniu  wykładziny  z tworzyw sztucznych (tarkett)

- roboty wykończeniowe

- wywóz gruzu.

Roboty których dotyczy postępowanie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania wymiany zwykłej  wykładziny na  antypoślizgową i antystatyczną w pomieszczeniach. Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obwiązującymi normami oraz przyjętym realizacji robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  i poleceniami wynikającymi z nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- montaż obwodów instalacji elektrycznej

- montaż rozdzielni piętrowej

- wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej

- montaż oświetlenia podstawowego

- montaż oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

- montaż gniazd wtyczkowych ogólnych

- montaż sterowania oświetleniem

- wykonanie sieci strukturalnej

- wykonanie gniazd komputerowych

- wykonanie instalacji siłowej

REMONT INSTALACJI SANITARNYCH

- wymiana instalacji wody z instalacji stalowej skręcanej na instalację zgrzewaną z tworzyw sztucznych

- wymiana instalacji kanalizacyjnej żeliwnej na instalacje z PCV

- wymiana armatury wod – kan

- wymiana odbiorników wod – kan

- uzupełnienie grzejników (grzejniki PURMO)

- wymiana armatury grzejnikowej

- montaż odpowietrzników automatycznych

- montaż urządzeń wprawiających powietrze w ruch

Podstawa sporządzenia prawidłowej wyceny jest:

- wizja lokalna uzgodnienia z inwestorem,

- szczegółowy opis produktu oferowanego i zastosowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu planowanej inwestycji,

- KNR 0-19,KNNR2,KNR4-01,TZKNBK 08-TZ, KNNR2W.

Informacje dodatkowe:.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. Materiały, urządzenia i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom.

Obowiązkiem Wykonawcy uwzględnienie do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie,                     w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

Wykonawca dokona uzgodnienia kolorystyki  malowania pomieszczeń z Inwestorem.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki.

W wyniku rozbiórki, nie powstaną odpady szkodliwe dla środowiska. Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji winny być bezwzględnie wywiezione na wysypisko. Pozostałe materiały w zależności od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np. stal).

UWAGI

Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Technologia wykonania robót wynikać powinna zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacji roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,

Wszystkie prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. W związku z tym muszą być prowadzone w taki sposób, aby w nie zakłócały pracy Centrum Zdrowia Psychicznego znajdującego się na parterze                          i piwnicy.

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. Materiały, urządzenia i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonania robót.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy BHP i p.poż..

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dlatego też musi dołożyć wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych wszelkiego wyposażenia budynku.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/w ustaleń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1.  zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2.  mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3.  po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4.  używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych).

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

Ustawa z 04 lipca1994r oku - Prawo budowlanetj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) )- roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , właściwymi dla przedmiotu umowy, przepisami prawa,normami oraz według przepisów BHP;

Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Prawa i obowiązki stron umowy

1.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

a)	protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b)	 dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych,

c)	zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego w osobie Przedstawiciela Zamawiającego

d)	regulowanie płatności wynikającej z wystawionej faktury, na zasadach i wysokości  określonych w § 4 umowy.

2.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a)	Wykonawca oświadcza, że zlecone roboty wykona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.),

b)	we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i zabezpieczy teren pod zaplecze budowy i skład materiałów,

c)	w czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny,

d)	po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy na koszt własny,

e)	przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu  uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści,

f)	protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

g)	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych,

h)	materiały, o których mowa w lit. g winny odpowiadać wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz spełniać wymagania rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

i)	stosowania materiałów i urządzeń posiadających certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa i higieny w służbie zdrowia, deklarację zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne,

j)	informowanie Przedstawiciela Zamawiającego (nadzoru inwestorskiego)  o terminie zakrycia robót zanikających i ustalenie terminu ich odbioru. Brak zawiadomienia Zamawiającego może spowodować konieczność odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich oceny. Wykonawca ponosi wówczas koszty wykonania tych prac wraz z przywróceniem do stanu początkowego,

k)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na jego terenie/obszarze od chwili przejęcia placu budowy;

l)	Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., ((Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)jak i w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń  przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót montażowych oraz instalacyjnych.

m) Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z epidemią COVID – 19.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:

•	wykonanie wygrodzenia placu budowy,

•	znaki ostrzegawcze,

•	wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy,

•	zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.

Informacja o terenie budowy-  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynkach objętych pracami jak również na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynkach, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  sprzęt, zaopatrzenie..

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji OPZ.

Przedstawiciel Zamawiającego ustala jaki zakres kontroli jest konieczny, alby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach sprzętu, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na realizację umowy, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma realizację robót i dopuści dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną przez Wykonawcę usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Badanie przeprowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami OPZ. .

Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1.	posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2.	posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

•	Polską Normą lub

•	Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi OPZ.

3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

4.	Zostały dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia i obiektach szpitalnych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez OPZ, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciel Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

•	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•	uzgodnienie przez Przedstawiciel Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

•	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•	uwagi i polecenia Przedstawiciel Zamawiającego,

•	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

•	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

•	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

•	wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

•	inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Przedmiar robót

Przedmiar robót stanowi pomocniczy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.. Przedmiar robót stanowi dokument do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzone w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych i końcowego jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu oraz przedstawienie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego robót podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

  - Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwe.

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość tych odbiorów wpisem do Dziennika budowy. Odbiory robót zanikających będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia do odbioru.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.	dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz pomiarami powykonawczymi,

2.	szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i ew. uzupełniające lub zamienne),

3.	ustalenia technologiczne,

4.	dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)

5.	wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z OPZ

6.	gwarancje producentów i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,      deklaracje i certyfikaty zgodności, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

7.	protokoły badań sprawności wszystkich instalacji wewnętrznych,

8.	wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych z datą i adnotacją kierownika budowy, że zostały zastosowane przy realizacji robót budowlanych objętych tym zamówieniem, Dokumenty odbiorowe powinny być przekazane w sposób uporządkowany w segregatorze wraz ze spisem zawartości.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad „Odbiór ostateczny robót”.

Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym oferty.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami towarzyszącymi,

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

3.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

ZAMAWIAJĄCY ZALECA WIZJĘ LOKALNĄ OBIEKTU.

ZAŁĄCZONY PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI  JEDYNIE PODSTAWĘ INFORMACYJNĄ. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane zamówienie wynosiła minimum 24 miesiące              (2 lata) licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza zamontowania sprzętu o krótszym okresie gwarancji.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 tygodni od momentu zawarcia umowy.

Warunki płatności: Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury za wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty budowlane.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca przed złożeniem oferty j winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Zamawiającego, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty,                                       z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). (Prosi się również o uzupełnienie wartości netto zamówienia w formularzu ofertowym)

3. Stawka VAT: 23%.

4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób zgodny z załącznikiem                nr 1.

5. Podaną cenę uważa się są za cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) . Ten rodzaj wynagrodzenia określony w art. 632 brzmi następująco:"§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac."

6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

7. Wynagrodzeniem ryczałtowym jest, zatem wynagrodzenie z góry określone wymienione                  w formularzu ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom) wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania umowy, odstąpienia lub rozwiązania Umowy wartość robót pozostałych do wykonania przedmiotu umowy zostanie wyliczona w formie kosztorysu szczegółowego opartego na średnich stawkach robocizny  i sprzętu oraz materiałów uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym rozwiązano umowę.

8. Warunki dotyczące rozliczania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub dalszym podwykonawcą określone zostały w projekcie umowy stanowiącej integralny załącznik Umowy.

Załącznik Nr 2

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie Wykonania remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z zakresem robót określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), opisem przedmiotu zamówienia, oraz złożoną ofertą.

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – w ramach osi priorytetowej VI "Jakość życia", Działania 6.1. "Infrastruktura ochrony zdrowia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach umowy nr RPMA.06.01.00-14-a295/18 o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”.

- Dokładny opis przedmiotu umowy, zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i ilościowe określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami złożonej na przedmiot umowy. Strony umowy niniejszym oświadczają, iż są w posiadaniu ww. dokumentów i zapoznały się z ich treścią.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

- Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) ))  i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami (obowiązującej ustawy o odpadach), przepisami dotyczącymi obiektów służby zdrowia.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (.) Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (). Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wykonawca przewiduje / nie przewiduje zatrudnienia Podwykonawców. W przypadku korzystania z Podwykonawców odpowiedzialność za działania Podwykonawców w całości spoczywa na Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Zamawiającemu roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie: 10 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag, potwierdzonego przez upoważnionego Przedstawiciela  Zamawiającego.

- Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających  
z następujących okoliczności:

    - wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego;

    - konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlanej;

    - działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności:

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji i/lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień;

- odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ;

    - wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w SIWZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności:

- warunków geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych;

- warunków geologicznych lub terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części;

    - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego;

    - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;

    - konieczności wykonania robót dodatkowych zamiennych które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu Umowy,

    - wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3, a nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo pisemnie uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa 
w ust. 3 lit. i) oraz potwierdzone stosownym aneksem do Umowy.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyśpieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji umowy, 
w szczególności:

  - zorganizowanie na własny koszt na terenie budowy zaplecza socjalno – technicznego na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

  - zabezpieczenie własnym staraniem i na własny koszt, terenu prac remontowych wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także utrzymywanie w należytym porządku i stanie technicznym terenu prac remontowych oraz drogi wykorzystywanej w celach transportowych na potrzeby prac remontowych,

  - przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony ppoż., BHP, ochrony środowiska, postępowania z odpadami,

  - składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także,  na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu prac remontowych,

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren prac remontowych do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców ( ile występują) i koordynację tych robót,

- natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii, czy innego zdarzenia i niezwłoczne powiadamiania Zamawiającego o tego rodzaju sytuacjach, w tym poprzez telefoniczne zgłoszenie awarii lub innego zdarzenia ustanowionemu przez Zamawiającego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- właściwe przechowywanie, bieżące i chronologiczne prowadzenie i zabezpieczenie pełnej dokumentacji związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi.

- składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy, w trakcie wykonywania robót, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- jakość, stan techniczny i bezpieczeństwo przedmiotu umowy.

- ochronę i zabezpieczenie na własny koszt terenu budowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu wyrządzenia szkody swoimi działaniami, skutkiem których będzie utrata w części lub w całości przez Zamawiającego roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy.

- Wykonawca pokryje Zamawiającemu, osobom trzecim koszty ewentualnych szkód, które wynikną w trakcie realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, winien być wykonany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca dostarczy na teren prac remontowych wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji budowlanej, złożonej ofercie i opisie przedmiotu zamówienia, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust. 5, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w SIWZ i złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego/ okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i wyposażenia certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, atesty higieniczne;

- W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 5-7 Zamawiający ma prawo żądać zamiany materiałów na wymagane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren prac remontowych osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego na budowie w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

12. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym wszystkich materiałów  wykończeniowych, które będą zastosowane do wykończenia wnętrz.

13.Podczas realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- po zakończeniu robót – demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- prowadzenie robót niepowodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa,

- prowadzenie dokumentacji budowy (w tym m.in. dziennika budowy) i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy.

- przestrzeganie obowiązujących u Zamawiającego wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z epidemią COVID – 19.

- Zamawiający zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz SIWZ.

- Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji budowlanej oraz wszelkiej innej dokumentacji, w wersji papierowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z dokumentacją budowlaną

- Zamawiający zobowiązany jest do zwoływania cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców (o ile występują) lub dalszych Podwykonawców (o ile występują) oraz innych zaproszonych osób.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.

- Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.

- Zamawiający powołuje upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości brutto: ……………………….. zł, słownie złotych, w tym:

Zakres nr 1a ………….. zł, słownie złotych: …………….

Zakres nr 1b …………...zł, słownie złotych: …………….

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy wynikające z SIWZ. W kwocie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym gwarancję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.

- Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu prac, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, robót rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót,  i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie obciążał kosztami mediów Wykonawcy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie podpisanego przez strony Umowy końcowego protokołu odbioru bez uwag.

- Fakturę VAT (oryginał) należy doręczyć Zamawiającemu.

- Warunkiem i podstawą do wystawienia faktury końcowej jest:

  - protokoły odbioru wykonanych robót (częściowe/końcowe), bezusterkowe, potwierdzonego przez obie strony,

  - kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, w przypadku korzystania z usług podwykonawcy,

  - oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń w tym przede wszystkim instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych, instrukcje użytkowania i inne wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty, itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dodatkowo powinny być opisane i ostemplowane przez Kierownika robót z adnotacją, że zostały zastosowane przy tej inwestycji (dokumenty te powinny być spięte w jednej teczce ze spisem treści i numeracją).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktur VAT wraz z dokumentami o których mowa odpowiednio w ust. 7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty bądź nieprzedstawienia dokumentów o których mowa w  §4 ust. 10, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 7 dni Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- W przypadku zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu

- Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

  - stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty,

  - ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

  - ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową.

Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy.

- W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na dokonanie uzgodnień lub wykonanie czynności, o których mowa w ust. 20, 22 i 23 Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i są one wiążące dla Stron.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów producenta dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

- Wykonawca będzie stosować tylko materiały  I gatunku,  dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu. W innym przypadku Zamawiający ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie materiały dostarczone i stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Certyfikaty jakości i deklaracje zgodności należy złożyć 
u Zamawiającego przed użyciem materiału. Nie należy stosować również materiałów  przeterminowanych  lub po okresie gwarancyjnym.

§ 6

- Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 7dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych i końcowego jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu oraz przedstawienie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego robót podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust.1.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3.

7.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

7.1. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

7.2. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to:

7.2.1.jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),

7.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.

7.3. Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwe.

7.4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.

7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość tych odbiorów wpisem do Dziennika budowy. Odbiory robót zanikających będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia do odbioru.

9. 	Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy poza innymi dokumentami wynikającymi z oferty w szczególności ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
z właściwych przepisów prawa następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami w czasie realizacji przedmiotu  umowy,

- gwarancje producentów i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,      deklaracje i certyfikaty zgodności, w tym  atesty higieniczne i p.poż.

- protokoły badań sprawności wszystkich instalacji wewnętrznych,

- wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych z datą i adnotacją kierownika budowy, że zostały zastosowane przy realizacji robót budowlanych objętych tym zamówieniem, Dokumenty odbiorowe powinny być przekazane w sposób uporządkowany w segregatorze wraz ze spisem zawartości.

§ 7

1.  Kierownikiem robót budowlanych jest: ....................................................................,

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Nr uprawnień: ............................................................................................................

Kierownikiem robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania jest:      ....................................................................,

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Nr uprawnień: ............................................................................................................

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 8

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie:

......................................................................................................; tel./fax………………………………., 
e-mail ……………………………………….…..

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego……………………………………. Upoważniony przedstawiciel jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszą Umową – w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej stronie do której jest adresowane. Zmiana osób określonych niniejszym paragrafem nie wymaga aneksu do umowy.

§ 9

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt h). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

- ..................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………..

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,     o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania     o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2)	termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1;

3)	umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4)	umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 11

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi na okres 24 miesiące.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy potwierdzonym protokółem obioru końcowego podpisanym bez uwag.

- W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.

- Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę                            o wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wady lub usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usunięcia wad lub usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

- Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady lub usterki zostały usunięte Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad lub usterek, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu Umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

- Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w Umowie parametrów.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ten sam zakres wykonanych robót, objętych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. Termin dokonania napraw, o których mowa powyżej nie może być dłuższy niż 14 dni i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany elementu lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.

- Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, której okres jest równy okresowi gwarancji i wynosi 24 miesiące.

§ 12

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót w stosunku do terminu wykonania całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,25% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1

- za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 6 ust. 7, lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom ,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo  lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1,

- Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdy przypadek naruszenia.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową.

- Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego lub innych wymagalnych należności Wykonawcy, po upływie wyznaczonego terminu do zapłaty z tytułu naliczonych kar umownych.

- Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Za szkody powstałe z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

- W trakcie realizacji lub w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo do zlecenia  prac podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy  Wykonawca nie realizuje prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania zobowiązania.  Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania tych prac przez podmiot trzeci.

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej  na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy wraz ze wszelkim własnym mieniem znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:

- roboty objęte przedmiotem umowy,

- materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

- maszyny budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy.

- Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew lub innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

- dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiałów oraz elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania - wartości określonej w umowie,

- dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy – wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopię dokumentów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 14

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy tj. kwotę: …. zł słownie: ……………………

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …………………………………………….....................

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (usunięcia ewentualnych wad zastrzeżonych w protokole odbioru końcowego),

  - - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności określonych w Umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do pierwotnego terminu określonego w § 2 ust. 1 . Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

§ 15

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następujących przypadkach:

    - Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót budowlanych,

    - Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

    - Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych,

    - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu lub otrzymaniu postanowienia Komornika,

    - Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać ją w ustalonym terminie,

    - Wykonawca rażąco nie realizuje postanowień i obowiązków zawartej Umowy

    - Wykonawca nie zagwarantował stałej obecności kierownika robót budowlanych podczas wykonywania robót,

    - gdy zostanie przez Zamawiającego stwierdzony brak należytej staranności w wykonywaniu robót, bądź brak właściwej organizacji robót i pomimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia braków we wskazanym czasie, Wykonawca tego nie uczynił,

    - realizowanie przedmiotu umowy jest niezgodne z dokumentacją budowlaną.

    - otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przysługuje Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy także w przypadku, gdy naruszenia wymienione w ust. 2 lit. a) – j) zostały zawinione przez podwykonawców (jeśli dotyczy).

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Niego, a materiały lub konstrukcje znajdują się na placu budowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt. c niniejszego paragrafu,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej w Umowie.

§ 16

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dopuści zmianę umowy w następujących przypadkach:

- zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

- zmian wynikających z przepisów prawa.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadkach określonych w § 2 ust 3 oraz w przypadkach:

- zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności gdy zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może być wymuszona nie dotrzymaniem terminów przekazania pomieszczeń przez Zamawiającego, w których będą realizowane prace remontowe  będące przedmiotem niniejszego postępowania,

- wystąpienia okoliczności, których  strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,

- ze względów technologicznych związanych ze specyfiką procesu budowlanego.

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień,

3.    Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której                  dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie określonym Umową.

4. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 2 i 3 termin realizacji    Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności:

- niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji budowlanej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy,

- wykonania robót zamiennych.

- Konieczności wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji.

- Doprecyzowania lub zmiany treści protokołów odbiorów.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, wystąpienia robót dodatkowych/zaniechanych/zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z Umową.

7.  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

- w wyniku nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia należności Podwykonawców.

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy polegającej na kumulatywnym przystąpieniu do długu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.

9.  Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym kształcie.

10.  Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.

§ 17

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez dodatkowych opłat, autorskie prawa majątkowe o wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwane dalej łącznie Utworami;

  - zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

  - z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- wielokrotne wykorzystanie Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań i inwestycji Zamawiającego,

- utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których Utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu co celów promocyjnych i informacyjnych,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych do Utworów, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 18

1.  Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2.  Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.    Wykonawca zobowiązuje się:

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

b. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia RODO,

c.  dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,

5.  Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia RODO.

6.   Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7.   Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8.   Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9.   Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni

10.  Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO.

11.  Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

13.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16.  Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia RODO.

§ 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  przepisy powołane w treści umowy oraz inne właściwe przepisy prawa.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru robót

ZAMAWIAJĄCY	                                                             WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ  ODBIORU ROBÓT

Komisja w składzie:

Przedstawiciele strony WYKONAWCY (przekazujący)

1) …………………………………….

2) …………………………………….

3) …………………………………….

Przedstawiciele strony ZAMAWIAJĄCEGO (odbiorcy)

1) .......................................

2) .......................................

3) …………………………….

dokonała w dniu ….. - …………... – …….. roku odbioru robót budowlanych objętych umową

nr ………………………………………… z dnia……………………………………………………………………..

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….

Komisja stwierdziła, że wykonane roboty są zgodne/niezgodne* z warunkami umowy i w związku z tym, nie wnosi/ wnosi * uwag i zastrzeżeń.

Podczas odbioru stwierdzono następujące braki i usterki:

….……………………………..……………………………………………………………………………………...…….……………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….Wymagane poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane do dnia …….. - …….. – …………… r. wg załącznika do niniejszego protokołu.

Niniejsza akceptacja stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej .

INNE POSTANOWIENIA

….……………………………..…………………………………………………………………………………….

….……………………………..…………………………………………………………………………………….

Podpisy:

ZAMAWIAJĄCY: 				WYKONAWCA:

1) …………………………………….		1) …………………………………….

2) …………………………………….		2) …………………………………….

3) …………………………………….		3) …………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

W przedmiotowym postępowaniu nr PZOZ/DZP/382/47PN/20 oferujemy cenę za realizację  zamówienia:

|  | Cena oferty netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena oferty brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres 1a |  | 23% |  |
| Zakres 1b |  | 23% |  |
| Razem |  | 23% |  |

oraz udzielamy gwarancji na okres: 24 miesięcy dla całej inwestycji.

Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Poświadczamy wniesienie wadium, w kwocie określonej w siwz, w formie.......................................

- Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto w formie .................................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

| Części zamówienia | Nazwy firm podwykonawców | Wartość zamówienia lub % udział |
| --- | --- | --- |

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Oświadczamy, że oferta zawiera/ nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/47PN/20, oświadczam, co następuje:

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2.c) SIWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt ………………………………………………………...……….. (wskazać konkretny pkt siwz, w której określono warunek udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie:

- w zakresie robót budowlanych: ……………………….......................................………………..

- w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: ……………………………………….

*o ile dotyczy

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

            - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

            - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia, wypełnić np.: „NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

*o ile dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt. 7.2. SIWZ

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*)

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/47PN/20

„Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7  - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm”

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843):

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843),

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

- Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2.c) siwz)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Lp. | Imię i Nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia* | Kwalifikacje zawodowe* (nr uprawnień budowlanych/projektowych) | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa o dzieło umowa zlecenie itp.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

*) wypełnia Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku

.................. dnia .............

..........................................................   	                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu

określonego w pkt 5.1.2.c) siwz:

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Miejsce wykonania robót | Rodzaj wykonanych robót (Szczegółowy opis) | Wartość brutto wykonanych robót | Data wykonania robót (dd/mm/rrrr) |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24

- administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/47PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp.