SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej.

Nr PZOZ/DZP/382/38PN/20

- Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Marta Mikulska – Dział Zamówień Publicznych

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej i dopuszczeniem składania ofert elektronicznie – szczegóły opisane w dalszej części siwz.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – 12 pakietów.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV: Pakiet 1- 33192500-7, Pakiet 2- 33696500-0, Pakiet 3- 33696500-0, Pakiet 4- 33124130-5, Pakiet 5- 48814000-7, 22000000-0, Pakiet 6- 38434580-5, 33696200-7 , Pakiet 7- 33696200-7, Pakiet 8- 33698100-0, Pakiet 9-33124130-5 , Pakiet 10- 33192500-7, Pakiet 11- 33698100-0, Pakiet 12- 33698100-0.

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 1, 2 i 5 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pakiety.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

- Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę:

- Zamawiający nie określa tego warunku;

- Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

6.1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania 
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje dodatkowych (fakultatywnych) przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

  - Oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.

  - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg. Zał. nr 6 do SIWZ.

W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający nadmienia, że informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona niezwłocznie tj.: w dniu otwarcia ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wyznaczonym na ostateczny termin składania ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) i rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1) ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty i umowy, dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną, z zastrzeżeniem pkt 11 siwz dla oferty składanej elektronicznie.

  - Składanie oferty w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, z zastrzeżeniem pkt 11 siwz dla oferty składanej elektronicznie.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203, z zastrzeżeniem pkt 11.18 siwz.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 11.18 siwz.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9. Wymagania dotyczące wadium

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a) Wypełniony i podpisany formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg załącznika nr 5 do SIWZ

b) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

c) Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ;

Zaleca się złożenie w ofercie aktualnego wyciągu z KRS/CEIDG z uwagi na częste przerwy techniczne w ogólnodostępnej bazie danych przedsiębiorców.

11.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

11.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

11.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

11.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – 12 pakietów.

Nr sprawy PZOZ/DZP/382/38PN/20 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

11.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych 
w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

11.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

11.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

Składając ofertę elektronicznie:

Zamawiający dopuszcza komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami dla składanej oferty drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

UWAGA! Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną z dniem 1 lipca br. skończył się przewidziany w artykule 137 ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r, poz. 1579) okres stosowania funkcji skrótu SHA 1 w zastosowaniach dotyczących zaawansowanego podpisu elektronicznego i pieczęci. Przepis wymaga odejścia od stosowania algorytmu SHA-1 przy składaniu zaawansowanego, w tym również kwalifikowanego, podpisu elektronicznego i pieczęci elektronicznej, co powoduje konieczność uprzedniego dostosowania aplikacji służących do składania podpisu elektronicznego do algorytmów rodziny SHA-2 i podpisaniu składanych dokumentów w tym ofert z zastosowaniem tego algorytmu.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11.1), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

  - Dokumenty elektroniczne należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego - zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

  - Wykonawca zamierzający złożyć ofertę elektronicznie, musi posiadać konto na ePUAP i wówczas  ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz  formularza do komunikacji.

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

  - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

  - Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 11.1 SIWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w formacie danych pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być oddzielnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z treścią Formularza Oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - PEŁNOMOCNICTWO do podpisania oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub w elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza.

  - Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż pdf, formatem XAdES.

  - Oprogramowanie używane przez Wykonawcę do sporządzenia oferty musi być legalne.

12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 11.10 SIWZ,

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 18 grudnia 2020 r., do godziny 08:00.

12.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę przekazania jej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

12.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp. - nie dotyczy oferty w formie elektronicznej.

12.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, pok. 203 DZP, w dniu 18 grudnia 2020 o godzinie 12:00. Otwarcie ofert złożonych elektronicznie następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

12.5. Otwarcie ofert jest jawne.

12.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:

- kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

13.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).

13.3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1. Wybór oferty w zakresie wszystkich Pakietów dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 95% | Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |
| 2 | Termin dostawy | 5% | Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium |

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Ocena kryterium „Termin dostawy” odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

5 pkt – 1-2 dni robocze

3 pkt – 3-4 dni robocze

2 pkt – 5 dni roboczych

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

UWAGA!

Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 5 dni spowoduje odrzucenie oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia

14.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

14.3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

14.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

15.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

15.5.  Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji, tj. dotyczące części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1. Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

17.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.

17.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

17.4. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## 18.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Istotne postanowienia umowy,

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

- Formularze cenowe

- Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej wynikające z pkt 7.2. SIWZ

7.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Płock, dnia 10.12.2020 r.

SIWZ zatwierdził:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ, z podziałem na 12 Pakietów.

Szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 do siwz (formularze cenowe) oraz poniższe dane:

Pakiet 2

Odczynniki Serologiczne - Krwinki do badań serologicznych

Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

1.	Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej

2.	   Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

3.	Krwinki w postaci zawiesiny w płynie konserwującym

4.	Możliwość zastosowania krwinek wzorcowych do metody szkiełkowej, probówkowej

5.	Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta

6.	Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania

7.	Termin ważności – 4-5 tygodni od daty dostawy

8.	Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie

9.	Dostawy miesięczne wg harmonogramu

10.   Jakość wyboru medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Pracownie Serologii

Pakiet 3

Odczynniki Serologiczne  1

Opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

- Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE oraz pozycje 1-11 numerem jednostki notyfikowanej

- Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

- Wymagany czas inkubacji odczynników z badanymi krwinkami w teście szkiełkowym i probówkowym do 3 minut

- Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika po otwarciu po otwarciu opakowania jednostkowego

- Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

- Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z wyraźną etykietą producenta

- Na każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania

- Termin ważności minimum 10 miesięcy

- Jedna seria odczynnika w dostawie

- Jakość wyboru jest zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Pracownie Serologii

Pakiet  4

Szybki test ureazowy do Helicobacter Pyroli

Wymagania graniczne:

1. Łatwy w interpretacji (kontrastujące niezmienne tło)

2. Nie interferuje z żółcią ani krwią

3. Wysoka czułość i specyficzność

4. Możliwość oceny stopnia infekcji

5.Termin ważności ponad dwa lata

6.Trwałość w temperaturze pokojowej

7.Nie wymaga żadnych dodatkowych odczynników ani wody

Pakiet 5

Karty skierowań i bloczki z kodami

Załącznikami do pakietu nr 5 są wzory skierowań i kodów w oddzielnych plikach:

- Zał. 1 scan skierowanie typ A 1;

- Zał. 2 scan skierowanie typ A 2;

- Zał. 3 scan skierowanie typ B 1;

- Zał. 4 scan skierowanie typ B 2;

- Zał. 5 kody kreskowe;

Pakiet 6

Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych w okresie 24 miesięcy

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora:

| Lp. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż 2017 r., świadectwo CE |
| 2. | Aparat wyposażony w analizator, komputer, drukarkę zewnętrzną oraz czytnik kodów kreskowych |
| 3. | Brak możliwości kontaminacji badań – system bezigłowy |
| 4. | Termin ważności odczynnika minimum 6 miesięcy, zachowujący swoją długość po otwarciu opakowania |
| 5. | Zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole |
| 6. | Analizator nie używający w procedurze pracy odczynników dodatkowych takich jak bufory, płyny płuczące, dekontaminujace itp. Wykonujący min. 20 badań jednocześnie. |
| 7. | Analizator posiadający dwukierunkową współpracę z laboratoryjnym systemem informatycznym |
| 8. | Analizator w ciągłej gotowości do pracy, bez czynności rozruchowych |
| 9. | Bezpłatne szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników |
| 10. | Przeglądy, serwisowanie aparatu na koszt Wykonawcy |

PAKIET NR 8

PROCEDURA HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH NA PŁYTKACH ORAZ TESTY DO MANUALNEJ IDENTYFIKACJI

Tabela I – Dzierżawa analizatora do posiewu krwi, automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  oraz  oprogramowania do odczytu testów

| Lp. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| Podłoża do posiewów krwi |  |  |
| 1. | Podłoża tlenowe i beztlenowe z możliwością wykrywania bakterii we krwi, |  |
| 2. | Podłoża do posiewów - kompletne , nie wymagające dodawania substancji wzbogacających umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi. |  |
| 3. | Podłoża ze standardowym dodatkiem suplementu neutralizującego obecność antybiotyku. |  |
| 4. | Dostępność podłóż pediatrycznych zapewniających wzrost drobnoustrojów nawet przy minimalnej ilości materiału klinicznego w ilości od 0,5ml. |  |
| 5. | Hodowla bakterii (również trudno rosnących ) i grzybów w tym samym podłożu. |  |
| 6. | Podłoża spełniające zarówno funkcję podłoży transportowych jak i namnażających. |  |
| 7. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu. |  |
| 8. | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej. |  |
| 9. | Podłoża w lekkich butelkach bezpiecznych dla użytkownika, wykonanych z materiału nietłukącego i niepękającego podczas transportu i pracy rutynowej ( napełnianie, wkładanie do aparatu), bez wycieku materiału zakaźnego, potwierdzone dołączeniem do oferty instrukcji obsługi analizatora oraz ulotek technicznych stosowanych podłóż. |  |
| 10. | Podłoża lekkie (waga butelki z podłożem nie większa niż 100g), tanie w utylizacji. |  |
| 11. | Termin ważności podłóż minimum 8 miesięcy. |  |
| 12 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi |  |
| Analizator do posiewów krwi |  |  |
| 1. | Analizator do wykrywania drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych. Wymóg dołączenia atestów. |  |
| 2. | Aparat nie starszy niż z roku 2012 |  |
| 3. | Analizator o najnowszej technologii z oferty aparatów danego producenta z wbudowanym komputerem i oprogramowaniem umożliwiającym wprowadzenie danych o pacjencie tj. nazwisko, imię, pesel, podgląd prób, krzywych przebiegu reakcji, prób dodatnich oraz tworzenia zestawień z otrzymanych wyników, z uwzględnieniem danych o pacjentach; Udokumentowanie przez dołączenie do oferty materiałów: foldery, zdjęcia, materiały reklamowe w języku polskim. |  |
| 4. | Ilość miejsc pomiarowych w aparacie nie większa niż 100 |  |
| 5. | Wprowadzenie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 6. | Analizator wyposażony w UPS – urządzenie podtrzymujące napięcie o mocy stosownie do zaoferowanego analizatora. |  |
| 7. | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego analizatora. |  |
| 8. | Konieczność wyceny wszystkich wymaganych w procedurze posiewu krwi dodatkowych odczynników będących w ofercie firmy. |  |
| 9. | W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny dzierżawionego analizatora oraz kalibrację i walidację analizatora. |  |
| 10. | W przypadku awarii analizatora reakcja serwisu w czasie 1 dnia roboczego, a w przypadku niesprawności przekraczającej 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia analizatora zastępczego o równoważnych parametrach na czas naprawy lub wymianę analizatora na sprawny. |  |
| 11. | W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje analizator w laboratorium oraz przeszkoli personel medyczny w liczbie 4 osób w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 12. | Szkolenie z zakresu mikrobiologii dla 1 osoby raz w roku |  |
|  | Automatyczny system do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów |  |
|  | Wymagania analizatora |  |
| 1 | Pojemność aparatu 15 miejsc pomiarowych |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż z roku 2011 |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po ukończonym odczycie ) w obrębie aparatu |  |
| 4 | Automatyczny odczyt testów nie rzadziej niż co 20 minut |  |
| 5 | Inkubacja, napełnianie i odczyt testów w obrębie aparatu |  |
| 6 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu ( automatyczna informacja o liczbie dostępnych / wolnych miejsc w aparacie ) |  |
| 7 | Aparat zapewniający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie |  |
| 8 | Oznaczanie identyfikacji i lekowrażliwości na oddzielnych, niezależnych testach |  |
| 9 | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych |  |
| 10 | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram dodatnichTesty do identyfikacji rodzaju Neisseria i Haemophilus |  |
| 11 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych |  |
| 12 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów beztlenowych i Corynebacterium |  |
| 13 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-ujemnych |  |
| 14 | Testy do wykrywania lekowrażliwości dla drobnoustrojów Gram-dodatnich |  |
| 15 | Testy do wykrywania lekowrażliwości drożdżaków |  |
| 16 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8 godzin |  |
| 17 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8 godzin |  |
| 18 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 19 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 20 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej |  |
| 21 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej |  |
| 22 | Oznaczanie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach |  |
| 23 | Wszystkie testy nie wymagające dodawania żadnych odczynników w trakcie wykonywania badania |  |
| 24 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika |  |
| 25 | Każdy test oznakowany indywidualnym kodem paskowym ( identyfikacja numeru seryjnego, rodzaju testu oraz jego terminu ważności) |  |
| 26 | Aparat umożliwiający wykrywanie mechanizmów lekowrażliwości MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, HLAR, VRE, VISA, GISA z ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji (zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds., Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzać metodą referencyjną). |  |
| 27 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy |  |
| 28 | W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny dzierżawionego analizatora w trakcie trwania umowy |  |
| 29 | W przypadku awarii analizatora reakcja serwisu w czasie 1 dnia roboczego, a w przypadku niesprawności przekraczającej 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia analizatora zastępczego o równoważnych parametrach na czas naprawy lub wymianę analizatora na sprawny |  |
| 30 | W ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy i zainstaluje analizator w laboratorium oraz przeszkoli personel medyczny w liczbie 4 osób w siedzibie Zamawiającego. |  |
|  | Testy do automatycznego systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów |  |
| 1 | Testy (karty) oznaczone kodami kreskowymi odczytywanymi w aparacie pozwalające na połączenie karty z numerem pacjenta zarejestrowanym w bazie danych |  |
| 2 | Testy identyfikacyjne - zawierające substraty dobrane w zestawy odpowiednio dla rodzaju oznaczanego drobnoustroju: umożliwiające identyfikację : bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, grzybów drożdżopodobnych, bakterii z rodzaju Neisseria, Haemophilus oraz bakterii beztlenowych i Corynebacterium. |  |
| 3 | Testy antybiogramowe – zawierające antybiotyki wraz z podłożem do oznaczania lekowrażliwości: bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków dla wszystkich materiałów klinicznych. Zakresy stężeń antybiotyków w kartach zgodne z obowiązującymi rekomendacjami EUCAST oraz aktualnymi rekomendacjami terapeutycznymi i diagnostycznymi w Polsce. |  |
| 4 | Każda karta umieszczona w oddzielnym opakowaniu. |  |
| 5 | Termin ważności testów minimum 8 miesięcy. |  |
| Podłoża mikrobiologiczne na płytkach |  |  |
| 1. | Karty charakterystyk oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości , ulotki informacyjne w języku polskim dostępne na stronie internetowej Wykonawcy, do której Zamawiający posiada bezpłatny całodobowy dostęp. |  |
| 2. | Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów. |  |
| 3. | Podłoża rozlewane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi o średnicy 90mm, pakowane po 10 / 20 sztuk w termokurczliwą folię i ochronne pudełka tekturowe. |  |
| 4. | Płytki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii i godziną rozlania. |  |
| 5. | Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym minimum 6 tygodni dla podłóż z dodatkiem krwi oraz minimum 7 – 10 tygodni dla pozostałych podłóż. |  |
| 6. | Podłoża chromogenne od jednego producenta |  |
|  | . |  |
| Paski z gradientem stężeń antybiotyku: |  |  |
| 1. | Wymaga się , aby E-testy wykonane były z materiału plastikowego, pakowane pojedynczo lub w blistry z pochłaniaczem wilgoci., pochodzące od jednego producenta |  |
| 2. | Na każdym pasku umieszczony symbol antybiotyku oraz zakres jego stężeń. |  |
| 3. | Termin ważności min. 24 miesiące. |  |
| 4. | Instrukcje wykonania oznaczeń MIC w każdym opakowaniu w języku polskim. |  |
| Testy identyfikacyjne |  |  |
| 1. | Testy do identyfikacji metodą manualną – wystandaryzowane zestawy do identyfikacji odpowiednich rodzajów drobnoustrojów, wykorzystujące zminiaturyzowane testy biochemiczne i specjalnie przygotowaną bazę danych. |  |
| 2. | Testy paskowe składające się z mikroprobówek zawierających odpowiednie substraty. |  |
| 3. | Odczyt reakcji możliwy na podstawie porównania z Książką Kodów lub stosując program komputerowy. |  |
| 4. | Testy z minimalnym terminem ważności 6– 8 miesięcy. |  |
| 5. | Identyfikacja bakterii na podstawie min. 12 - 20 cech biochemicznych. |  |
| 6. | Wymagany program komputerowy do odczytu testów identyfikacyjnych wraz z komputerem |  |
| 7. | Pełna gwarancja zestawu komputerowego podczas trwania umowy |  |

## PAKIET NR 9

## PROCEDURA OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I TESTY PRZYDATNE W MANUALNEJ DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

| Lp. | Parametry wymagane Krążki antybiotykowe: |
| --- | --- |
| 1. | Krążki wykonane z bibuły wysokiej jakości i nasączone określoną ilością antybiotyku lub chemioterapeutyku. |
| 2. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI i EUCAST. |
| 3. | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w g wydrukowane dwustronnie. |
| 4. | Każda fiolka z krążkami musi być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister z pochłaniaczem wilgoci. Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego, przeźroczystego wytłaczanego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem. Nie dopuszczane są formy innego hermetycznego opakowania „typu blister”. |
| 5. | Każda fiolka z krążkami musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii. |
| 6. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania: od -200C do +80C, z uwzględnieniem antybiotyków laktamowych. |
| 7. | Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z despenserem, zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji dyspensera. Do oferty należy dołączyć instrukcję producenta dyspensera. |
| 8. | Termin ważności krążków – min. 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu i pochodzić od jednego producenta. |
| 9. | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90 -125% ustalonego stężenia, tak jak określa to norma DIN. Do oferty przetargowej należy dostarczyć dokument producenta krążków antybiotykowych dotyczący kryteriów akceptacji zakresów stężenia antybiotyku zawartego na krążkach wg normy DIN. |
| 10. | Do oferty przetargowej należy dołączyć specyfikację krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: I. nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; II. kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; III. kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego. |
| Lp. | Parametry wymagane Krążki / paski diagnostyczne: |
| 1. | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć symbol preparatu wydrukowany dwustronnie. |
| 2. | Krążki pakowane po 50 sztuk hermetycznie w fiolki, umieszczone w oddzielnym zgrzewanym rulonie typu blister, zawierający pochłaniacz wilgoci lub w fiolki. |
| 3. | Minimalny termin ważności: 24 m-ce |
| Lp. | Parametry wymagane Szczepy wzorcowe: |
| 1. | Zgodnie z zaleceniami EUCAST - zarówno do oznaczania MIC jak i metody krążkowo-dyfuzyjnej. |
| 2. | Pakowane po 2 wymazówki. |
| 3. | Drobnoustroje pochodzące max. z 4 pasażu szczepu wzorcowego kolekcji ATCC i NCTC. |
| 4. | Okres ważności – min. 12 miesięcy. |
| Lp. | Parametry wymagane Testy lateksowe: |
| 1. | Szybkie testy pozwalające na identyfikację drobnoustrojów z materiału pobranego bezpośrednio z hodowli lub z próbek klinicznych. |
| 2. | Wysoka czułość i specyficzność testów. Tylko 1 -2 kolonie wymagane do przeprowadzenia jednego testu. |
| 3. | Barwny lateks umożliwiający czytelny odczyt w krótkim czasie i łatwą interpretację. |
| 4. | Precyzyjne niskoobjętościowe zakraplacze. |
| 5. | Kolorowe oznaczenia nakrętek oraz etykietek ułatwiające właściwy wybór odczynnika. |
| Lp. | Parametry wymagane Wkłady do hodowli bez wody i katalizatora: |
| 1. | Przeznaczone do hodowli w warunkach mikroaerofilnych i beztlenowych w słojach dla beztlenowców. |
| 2. | Data ważności umieszczona na wewnętrznym i zewnętrznym opakowaniu. |
| 3. | Różnica w kolorystyce zewnętrznego opakowania wkładu w celu wyeliminowania błędów. |
| Lp. | Parametry wymagane Testy immunologiczne |
| 1. | Szybkie testy do wykrywania antygenów bakteryjnych lub wirusowych bezpośrednio z próbek materiału klinicznego pobranego od pacjentów. |
| 2. | Pełne zestawy - zawierające wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia w czasie 15 – 30 minut. |
| Lp. | Parametry wymagane Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej |
| 1. | Surowice w butelkach z ciemnego szkła z zakraplaczem, o pojemności 5 ml. |
| 2. | Surowice składające się z absorbowanych poliwalentnych i monowalentnych surowic, które zawierają przeciwciała dla grupowych i pojedynczych faktorów antygenów somatycznych i rzęskowych. |
| 3. | Surowice przeznaczone do identyfikacji antygenów somatycznych: BO, CO, DO, O4, O7, O8, O9 i antygenów rzęskowych: H2, H5, Hi, Hgm, Hk, Heh, Henx, Hlv, Hr, Hz10 oraz surowica poliwalentna HM ( zawierającą przeciwciała przeciw wszystkim znanym antygenom rzęskowym rodzaju Salmonella). |
| 4. | Okres ważności – min. 12 miesięcy od daty dostawy. |
| Lp. | Parametry wymagane Odczynniki chemiczne |
| 1. | Paski wskaźnikowe, niefarbujące do pomiaru pH w zakresie 4,0 – 7,0, pakowane w pudełka plastikowe po 100 sztuk. Opakowanie z etykietą zawierającą: nazwę produktu, producenta, oraz skalę barwną do oceny pH ( natężenie barwy wskaźnika zmieniające się co 0,3 jednostki). |
| 2. | Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x, celem zwiększenia zdolności rozdzielczej . |
| 3. | Zestaw do barwienia metodą Grama (op. 4 x 250ml) złożony z : - fiolet krystaliczny - jod w jodku potasu - odbarwiacz - barwnik kontrastowy – fuksyna zasadowa lub safranina. Do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych w języku polskim. |

## PAKIET NR 10

## WYROBY JEDNORAZOWE I SPRZĘT DO PIPETOWANIA DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

| Lp. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| Statywy na probówki laboratoryjne: |  |  |
| 1. | Statywy z tworzywa sztucznego, autoklawowalne, o wysokiej odporności na działanie odczynników chemicznych; |  |
| 2. | Dostępność w różnych kolorach |  |
| 3. | Statywy uniwersalne na probówki o różnych wysokościach o średnicach w zakresie od 12 do 17mm, z uchwytami trzymającymi probówki; |  |
| Podłoże hodowlano – transportowe do oznaczania liczby bakterii w moczu: |  |  |
| 1. | Zanurzeniowy pasek złożony z dwóch podłoży agarowych |  |
| 2. | Jedna strona pokryta zielonym podłożem CLED, druga strona zawierająca podłoże Mac Conkeya |  |
| 3. | Możliwość diagnostyki zakażeń układu moczowego o etiologii : pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae ora pałeczki niefermentujące |  |

PAKIET NR 11

PODSTAWOWA DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA I ZESTAWY TRANSPORTOWE, EZY DLA POTRZEB DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Statywy na probówki laboratoryjne: |  |
| 1. | Statywy z tworzywa sztucznego, autoklawowalne, o wysokiej odporności na działanie odczynników chemicznych; |
| 2. | Dostępność w różnych kolorach |
| 3. | Statywy uniwersalne na probówki o różnych wysokościach o średnicach w zakresie od 12 do 17mm, z uchwytami trzymającymi probówki; |
| Podłoże hodowlano – transportowe do oznaczania liczby bakterii w moczu |  |
| 1. | Zanurzeniowy pasek złożony z dwóch podłoży agarowych |
| 2. | Jedna strona pokryta zielonym podłożem CLED, druga strona zawierająca podłoże Mac Conkeya |
| 3. | Możliwość diagnostyki zakażeń układu moczowego o etiologii : pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriacae ora pałeczki niefermentujące |

| Parametry wymagane |  |
| --- | --- |
| Podłoża bakteriologiczne w probówkach |  |
| 1. | Podłoża rozlewane do probówek z tworzywa sztucznego, pakowane po 20 – 50 sztuk w ochronne pudełka tekturowe |
| 2. | Probówki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk z podaną nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii |
| 3. | Podłoża w probówkach z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej |
| 4. | Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym min. 6 miesięcy. |
| 5. | Wymaga się dostarczenia kart charakterystyk na podłoża w probówkach po zawarciu umowy wraz z pierwszą dostawą |
| 6. | Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłóż przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów, potwierdzony przy każdej dostawie certyfikatami kontroli jakości udostępnionymi nieodpłatnie do pobrania ze strony internetowej producenta |
| Szybkie testy immunologiczne: |  |
| 1. | Proste, szybkie testy z 1-etapową procedurą, nie wymagające dodatkowych odczynników, do wykrywania antygenów bakteryjnych lub wirusowych w próbkach materiału klinicznego. |
| 2. | Wyniki testów łatwe w odczycie w czasie 15 do 30 minut, |
| Podłoża chromogenne na płytkach |  |
| 1. | Podłoża rozlewane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi o średnicy 90mm, pakowane po 10 / 20 sztuk w folię i ochronne pudełka tekturowe; |
| 2. | Płytki z podłożami muszą zawierać czytelny nadruk z nazwą podłoża, datą ważności, numerem serii i godziną rozlania |
| 3. | Podłoża z gwarantowanym terminem ważności wynoszącym 8 tygodni licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego |
| 4. | Wymaga się dostarczenia kart charakterystyk na podłoża na płytkach i w probówkach po zawarciu umowy wraz z pierwszą dostawą |
| 5. | Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości podłoży z minimalnym 8 tygodniowym okresem trwałości, przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów. |
| 6. | Certyfikaty jakości dostarczone z każdą partią produktów lub / i udostępnione nieodpłatnie do pobrania ze strony internetowej producenta |
| Testy do identyfikacji i oceny lekowrażliwości grzybów z rodzaju Candida |  |
| 1. | Testy do jednoczesnej identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości metodą manualną wykorzystujące zminiaturyzowane testy biochemiczne . |
| 2. | Testy paskowe składające się z 20 – 24 mikroprobówek (studzienek) zawierających odpowiednie substraty biochemiczne i przeciwgrzybicze. |
| 3. | Zestaw kompletny zawierający instrukcję wykonania testu, fiolki z fizjologicznym roztworem NaCl i krążkami ksylozowymi |
| 4. | Test opierający się na reakcji asymilacji cukrów oraz ocenie poziomu zahamowania wzrostu drożdży w pożywkach. |
| 5. | Interpretacja wyniku na podstawie oceny zmiany koloru pożywki w studzienkach i odczytu kodu numerycznego. |
|  | Testy lateksowe |
| 1. | Szybkie testy pozwalające na identyfikację drobnoustrojów z materiału pobranego bezpośrednio z hodowli lub z próbek klinicznych. |
| 2. | Wysoka czułość i specyficzność testów. Tylko 1 -2 kolonie wymagane do przeprowadzenia jednego testu. |
| 3. | lateks umożliwiający czytelny odczyt w krótkim czasie i łatwą interpretację. |
| 4. | Precyzyjne niskoobjętościowe zakraplacze. |
| 5. | Kolorowe oznaczenia nakrętek oraz etykietek ułatwiające właściwy wybór odczynnika. |
| Ezy bakteriologiczne |  |
| Ezy: sterylne, plastikowe, jednorazowe, kalibrowane - posiadające certyfikat sterylności i kalibracji ez. |  |
| Ezy z oczkiem odpowiednio o pojemności 1 i 10l, oznaczone różnymi kolorami dla łatwiejszej identyfikacji narzędzi w zależności od pojemności. |  |
| Ezy z idealnie gładką powierzchnią pętli ( bez ostrych brzegów i nierówności) , z miękką końcówką oraz sześciokątnym uchwytem umożliwiającym wygodne trzymanie narzędzia. |  |
| Ezy pakowane w zgrzewki plastikowe po 10 lub 20 sztuk |  |
| Ezy z terminem ważności min. 24 miesiące |  |
| Zestawy transportowe |  |
| Zestawy z żelem agarowym Amies ( z dodatkiem lub bez węgla drzewnego), do pobierania wymazów z powierzchni ciała i jego otworów tj. nosa, gardła, ran itd. |  |
| Zestawy z pojedynczym aplikatorem, w zależności od przeznaczenia – plastikowym lub aluminiowym z końcówką standardową lub mini końcówką; |  |
| Pojemniki wypełnione żelem agarowym do wysokości 6cm ich słupa, posiadające przewężenie zapobiegające przemieszczaniu się agaru. |  |
| Górne części tamponów oznakowane różnymi kolorami – adekwatnie do przeznaczenia zestawów – tj. rodzaju i warunków pobierania materiału klinicznego. |  |
| Zestawy opakowane w folię laminowaną w postaci zgrzewek, wypełnioną gazem obojętnym, chroniącą przed dostępem tlenu atmosferycznego, parowaniem i promieniami UV. |  |
| Zestawy oznakowane na zewnętrznej stronie każdego opakowania zbiorczego i na każdej probówce czytelną etykietą zawierającą : numer serii, datę ważności i opis produktu. |  |
| Zestawy z minimalnym okresem ważności 12 miesięcy. |  |
| Certyfikaty jakości dostarczane z każdą partią produktów lub /i udostępnionymi nieodpłatnie do pobrania ze strony internetowej producenta |  |
| Sterylne pipety Pasteura |  |
| Sterylne, plastikowe pipety Pasteura, o długości całkowitej 150mm ; |  |
| Pipety z długą i cienką końcówką i kapilarą , pojemność 4 ml; |  |
| Pakowane po 5 lub 10 sztuk |  |
| Wymazówki z nylonową końcówką |  |
| Wymazówki z flokowanego nylonu w probówce bez podłoża, |  |
| Wymazówka ze szczoteczkową końcówką mini i plastikowym aplikatorem |  |
| Wymazówki pakowane po 100 sztuk |  |
| System transportowy |  |
| System do pobierania, transportu i długotrwałego zamrażania próbek zawierających wirusy, Chlamydia, Mycoplasma i ureaplasma. |  |
| Możliwość wykorzystania systemu do hodowli, diagnostyki immunochemicznej, klasycznego PCR i RT, komercyjnych testów do amplifikacji kwasów nukleinowych, włącznie z z Ch.trachomatis i N.gonorrhoae. |  |
| System składający się z probówki o średnicy 12x80mm z wewnętrzną powłoką,, zawierająca pożywkę i sterylną wymazówkę z flokowanego nylonu z mini końcówką z punktem odłamania, pakowane indywidualnie |  |
| Probówki bezpieczne, nietłukące ze stożkowatym dnem nadające się do wirówek |  |
| Podłoże zawierające substancje hamujące wzrost bakterii i grzybów oraz szklane kuleczki umożliwiające szybkie uwalnianie pobranego materiału z wymazówek w trakcie worteksowania bez uszkodzenia komórek |  |
| System stabilny w temperaturze pokojowej do 18 miesięcy. |  |

## PAKIET NR 12

## ODCZYNNIKI LATEKSOWE DO DIAGNOSTYKI SCHORZEŃ JELITOWYCH

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Lateksy do diagnostyki schorzeń jelitowych |  |
| 1. | Lateks Salmonella – szybkie wykrywanie i identyfikacja grupowych antygenów pałeczek Salmonella B, C1, C2, D, E i G w pierwotnych hodowlach bakteryjnych w podłożu selenitowo-fosforanowym (SF), we wstępnym etapie badania bakteriologicznego. |
| 2. | Lateks EPEC – szybka identyfikacja antygenów O enteropatogennych pałeczek E.coli (EPEC) w hodowlach tych drobnoustrojów na podłożu płynnym |
| 3. | Lateks E.coli VTEC – szybkie wykrywanie i identyfikacja antygenu somatycznego O pałeczek E.coli O26, O103, O104, O111, O121, O145, O157 w hodowlach tych drobnoustrojów na podłożach płynnych. |
| 4. | Butelki z w/w odczynnikami wyposażone w zakrętki z pipetami umożliwiającymi oszczędne dozowanie kropli . |
| 5. | Szybka i łatwa interpretacja testów – prosty do wizualnego określenia stopień aglutynacji. |
| 6. | Zamawiający wymaga zachowania należytej jakości oferowanych odczynników lateksowych z minimalnym 12 miesięcznym okresem trwałości przez cały okres obowiązywania terminu ważności oferowanych produktów, potwierdzony przy każdej dostawie kartami kontroli odczynników. |

Załącznik Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 6, 7, 8

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników i produktów do diagnostyki  wraz z dzierżawą aparatu ………………...., zgodnie z formularzem cenowym – pakiet nr …. załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .....................................................................).

- Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za dzierżawę aparatu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Ceny jednostkowe są stałe przez okres 12 miesięcy, po tym terminie, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana cen na następne 12 m-cy, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS-u.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, niniejszą Umową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do umowy.

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, w terminie … dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)………………… lub fax ……………..

- Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em  z przedstawicielem Zamawiającego …………………………. tel. ……………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o tej zmianie.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami prawa. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników potwierdzone certyfikatem – dotyczy Pakietu nr 6

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Certyfikatu ISO 13485 w zakresie projektu, produkcji i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania w tym zakresie – dotyczy Pakietu nr 8.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 10 i 11, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do:

  - 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych.

  - 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

      - Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, producent

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

        - dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

        - zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

        - przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

        - dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej,

        - wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

        - zapewnienia i pokrycia całkowitych kosztów serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego urządzenia,

        - odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

      - Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

      - Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

      - Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.

- Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr …….......…….

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 24 godzin w dni robocze od podjęcia naprawy.

- Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. do dnia przekazania urządzenia do ponownego użytku. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

- Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018, poz. 1466 z póź. zm.).

§ 10 KARY UMOWNE

      - Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- w razie zwłoki w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

- 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub przyczyn leżących po jego stronie.

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 6 ust. 4 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- za zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na potwierdzenie otrzymania reklamacji.

- za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na realizację reklamacji.

      - Kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po upływie terminu na zapłatę określonego w wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż określonej w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

  - zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. W wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

  - zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 11, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

  - obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

  - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

  - Formularz cenowy

  - Opis przedmiotu zamówienia oferowanego Pakietu o ile nie jest ujęty w formularzu cenowym.

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 B do SIWZ – dotyczy Pakietów nr 1 - 5, 9-12

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ….., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

  - Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:…............... PLN (słownie: …...............) Itd.

W zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:……............... PLN (słownie: ……...................)

- Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Ceny jednostkowe są stałe przez okres 12 miesięcy, po tym terminie, na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana cen na następne 12 m-cy, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS-u.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona po dostarczeniu i przyjęciu towaru faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

  - W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej.

  - W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

  - Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 5 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi: z obowiązującymi producenta normami, niniejszą Umową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do umowy.

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną (e-mail)……………………… lub fax ………………

- Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po uprzednim uzgodnieniu drogą elektroniczną (e-mail) lub fax-em z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o tej zmianie.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami prawa. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018r. poz. 150 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- specyfikacji krążków i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: I. nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, datę ważności; II. kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; III. kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego –  dotyczy Pakietu nr 9;

- Deklaracji zgodności CE i zgłoszenia/powiadomienia wyrobu medycznego do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z dnia 2011 r., Nr 113, poz. 657) – dotyczy Pakiet 9 - 11.

- Ulotek informacyjnych – dotyczy Pakietu nr 9-11

- Dokumentów producenta krążków antybiotykowych w postaci: Świadectwa kontroli jakości dla 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku i jego stężenie, numer serii, datę ważności; Kontrolę stężenia antybiotyku na krążku; Kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze stężeniami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu wzorcowego; Raport z badania porównawczego EUCAST dla krążków antybiotykowych, Instrukcję obsługi dyspensera - dotyczy Pakietu nr 9.

- Certyfikatu ISO 13485 w zakresie projektu, produkcji i sprzedaży produktów do diagnostyki in vitro: pożywek hodowlanych dla bakteriologii, systemów identyfikacji i badania wrażliwości na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy Pakietu nr 9 i 11.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7 i 8, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt e niniejszej umowy.

§ 5 REKLAMACJE

      - Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do:

- 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych.

- 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego ze zwłoką przekraczającą 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

- 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub  z przyczyn leżących po jego stronie,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- za opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na potwierdzenie otrzymania reklamacji.

- za opóźnienie w wykonaniu reklamacji w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na realizację reklamacji.

- Zamawiający obowiązany będzie zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po upływie terminu na zapłatę określonego w wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

      - Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

- zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

- zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

- jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

- zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż określonej w niniejszej umowie;

- dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

- zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

- zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

- niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,

- w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.6) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

      - Formularz cenowy

      - Opis Przedmiotu zamówienia dla oferowanego pakietu o ile nie wynika z formularza cenowego

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................

Wykonawca jest MŚP *):  TAK, NIE  (zakreślić właściwą odpowiedź).

Osoba upoważniona do kontaktów: ..................tel./fax ............................e-mail:……………….............

Osoba upoważniona do współpracy w zakresie realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej: ……………………….tel.…………….…………, fax: ……………………., e-mail………………………

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – 12 pakietów”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr …………….. (wypełnia Wykonawca).

    - Oferujemy „Termin dostawy” ……….…. dni robocze/ych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni (ocena zgodnie z pkt. 14.1 SIWZ - parametr oceniany) – dotyczy wszystkich pakietów.

W przypadku braku podania niniejszego parametru Zamawiający przyjmie, że termin wynosi 5 dni roboczych..

    - Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców, o ile dotyczy:

| Części zamówienia | Nazwy firm podwykonawców | Wartość zamówienia lub % udział |
| --- | --- | --- |

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Oświadczamy, że oferta zawiera na str.……………. oferty / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*)  informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 11.12. lub 11.27 siwz dla ofert elektronicznych i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

*) (Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Wykonawca:

………………………………………………………………………….........

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….........

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – 12 pakietów, Nr sprawy PZOZ/DZP/382/38PN/20, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ............................................................................................

...................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 		………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WYNIKAJACE z pkt. 7.2. SIWZ

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*)

– w nawiązaniu do informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego

PZOZ/DZP/382/38PN/20

„Dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej – 12 pakietów”

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843):

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843),

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

lub

- Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

.......................................                                  ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Wykonawcy)

* - należy wypełnić pkt 1, 2 lub pkt 3

Załącznik nr 7 do SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

kontakt: e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, tel. 24/364-51-24

- administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod-pzoz@plockizoz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego PZOZ/DZP/382/38PN/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Instrukcja opracowana na podstawie udzielonej odpowiedzi przez UZP na pytanie: Czy można złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 wraz z ofertą w sytuacji gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - dostępnej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow  - wykorzystano na podst. art. 154 i 154c ustawy Pzp.