Płock, dnia  18 grudnia 2020 roku

PZOZ/DZP/382/38PN/20

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści II

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa odczynników i produktów do diagnostyki mikrobiologicznej

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy Pakietu nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek okulistycznych z drutu o dług. całkowitej ok 155 mm z wacikiem z wiskozy, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówki z drutu o dług. całkowitej ok 155 mm, główka z bawełny o śr. <3 mm, bez probówki, sterylne., pojedynczo pakowane?

Jedyny producent wymazówek okulistycznych z tworzywa sztucznego zakończył ich produkcję i wycofał produkt ze swojej oferty. W związku z tym nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w pakiecie 10.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymazówek okulistycznych z drutu o długości 155 mm z wiskozy, pod warunkiem że spełniają pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2, dotyczy Pakietu nr 10, Pozycja 13, 17, 18, 20, 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szklanych probówek, pojemnika, zlewek z VAT wysokości 23 %?

Szkło laboratoryjne nie jest rejestrowane jako wyrób medyczny, stąd można zaoferować go tylko z podatkiem VAT 23 %

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 pozycja 9 i 10

Czy Zamawiający potwierdza, ze wymaga Standardu anty D z terminem ważności 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje terminu ważności zgodnie z SIWZ tzn. min 10 miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Załącznik do wyjaśnień:

      - Zmodyfikowany  Formularz cenowy-  Pakiet nr 10

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  23 grudnia 2020 roku do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Dokument zatwierdzili:

Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Dagmara Bednarska – Kierownik DZP