Płock, dnia 18 stycznia 2021 roku

PZOZ/DZP/382/47PN/20

Wyjaśnienie wraz z modyfikacją treści SIWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7 - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i do obowiązujących norm

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1
Czy modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje wymianę rozdzielni na nową, spełniającą obowiązujące normy. Obecna rozdzielnia  nie spełnia obowiązujących  wymogów? Zdjęcia istniejącej rozdzielni w załączniku
Odpowiedź: Tak. Modernizacja obejmuje wymianę rozdzielni.

Pytanie nr 2
Czy modernizacja instalacji elektrycznej obejmuje wymianę oprzewodowania do pomieszczeń objętych zakresem robót - istniejące okablowanie do gniazd i opraw jest 2-żyłowe i nie spełnia obowiązujących przepisów?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z aktualnymi normami.

Pytanie nr 3
Czy zasilanie podgrzewaczy elektrycznych wody (bojlery) należy  zmodernizować? Jeśli tak proszę o podanie wykazu tych urządzeń i ich mocy.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 4
Czy ilość gniazd elektrycznych planowanych do montażu w pomieszczeniach jest wystarczająca? Obecna ilość gniazd i urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej  jest zdecydowania większa , niż ilość planowana do wykonania.

Odpowiedź: Nieczynne gniazda siłowe należy usunąć, pozostałe odtworzyć.

Pytanie nr 5
Gabinet zabiegowy (pomieszczenie nr 5)- Zamawiający nie przewidział w pomieszczeniu modernizacji instalacji elektrycznej - gniazda 230V a jedynie wymianą opraw - proszę o potwierdzenie zakresu prac.
Odpowiedź: W pomieszczeniu nr. 5 i 6  będzie montowany aparat EKG. Odtwarzamy istniejącą instalację zgodnie z aktualnymi normami.

Pytanie nr 6
Poczekalnia i ciągi komunikacyjne (pomieszczenie nr 10,11 ) - Zamawiający  nie przewidział w pomieszczeniu montażu gniazd 230V a jedynie wymianą opraw. Czy taki zakres pozostaje?
Odpowiedź: Dokładamy po 1 szt. podwójnego gniazda 230V na każdy ciąg.

Pytanie nr 7
Klatka schodowa do piwnicy - czy remont obejmuje wymianę / montaż oświetlenia?

Odpowiedź: Tak. Remont obejmuje montaż nowych opraw ze źródłami LED.

Pytanie nr 8
Czy zakres prac obejmuje wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? Obecnie brak takiego oświetlenia na obu kondygnacjach budynku.
Odpowiedź: Tak. Proszę o zamontowanie po 2 szt. opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na każdej z kondygnacji

Pytanie nr 9
Obecnie budynek nie posiada wyłączenia zasilania na wypadek pożaru. Czy zakres prac modernizacyjnych  nie powinien obejmować takiej funkcji?

Odpowiedź: Tak. Zakres prac obejmuje montaż wył. Ppoż. przy wejściu głównym

Pytanie nr 10
Czy instalacja elektryczna w pomieszczeniach nie objętych zakresem robót - zgodnie z OPZ - ma podlegać modernizacji?  Istnieje duże prawdopodobieństwo że instalacja w pomieszczeniach nie objętych modernizacją instalacji elektrycznej  nie spełnia obowiązujących przepisów, tym samym nie ma możliwości zrealizowania zapisu w OPZ " ..pomiarów elektrycznych we wszystkich lokalizacjach zakończonych protokołem dopuszczającym instalacje do dalszego użytkowania" Czy w pomieszczeniach nie objętych wykazem   podanym w OPZ  (pakiet 1a i 1b)  należy wykonać modernizację instalacji elektrycznej , jeśli tak to proszę podać jaki jest zakres prac w tym obszarze?

Odpowiedź: Tak. W pomieszczeniach nie objętych wykazem należy odtworzyć istniejącą instalację 230V j zgodnie z aktualnymi normami.

Pytanie nr 11
Jaki jest szczegółowy zakres robót związany z remontem wejścia do budynku, czy oprawy zewnętrzne należy wymienić na nowe?

Odpowiedź: Opraw zewnętrznych nie wymieniamy.  Modernizujemy instalację zgodnie z aktualnymi normami. Zakres prac związanych z wejściem głównym opisany jest w pkt.1 pakietu 1b.

Pytanie nr 12
Proszę o  podanie w których pomieszczeniach należy wymienić istniejącą posadzkę i na jaki rodzaj nowej posadzki/podłogi?

Odpowiedź: Należy zerwać zużytą wykładzinę PCV z pomieszczeń piwnicznych oraz zrobić wylewkę samopoziomującą i ułożyć terakotę w pomieszczeniu brudownika ok.15 m2.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

wykonanie remontu w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock,
 ul. Góry 7 - modernizacja pomieszczeń i dostosowanie pod potrzeby przychodni i obowiązujących norm

Opis przedmiotu Zamówienia (dotyczy pakietu nr 1a i 1b)
Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 a i 1b są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego przez Zamawiającego sprzętu oraz modernizacja pomieszczeń i dostosowanie ich pod potrzeby przychodni i obowiązujących norm w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia nr 2, 09-400 Płock, ul. Góry 7. Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności:

Realizacja zadania obejmuje m.in. prace dostosowawcze gabinetu zabiegowego w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Górach finansowane ze środków UE do zakupu EKG. Remont będzie obejmował: Modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą umywalki wykonanie fartucha wkoło umywalki (ok.1,5 m²), wymianę grzejnika na higieniczny. Modernizację instalacji elektrycznej dobór punktów świetlnych z uzyskaniem min.500 Lux wraz z wymianą osprzętu elektrycznego, obudowa rury kanalizacyjnej, wykonanie gładzi, wymiana kratki wentylacyjnej, malowanie ścian i sufitu, nakładki (osłony) na parapety wewnętrzne, wykonanie odbojnic.

Pakiet 1 a – Zakres realizowany ze środków Unii Europejskiej – adaptacja pomieszczenia nr. 5 i 6 na pomieszczenie EKG

L.p.	Opis i zakres	Jednostka miary	Wymiary pomieszczenia
1	Gabinet zabiegowy ( Pomieszczenie nr. 5 )
	Wymiana drzwi na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę. Modernizacja instalacji wod-kan polegająca na demontażu umywalki , zlewu, elementów instalacji oraz montażu nowej umywalki wraz z baterią, skucie płytek ( ok. 3 m²) i wykonanie fartucha wokół nowej umywalki (ok. 1,5 m² ) z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym , wymiana grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, modernizacja instalacji elektrycznej wraz z doborem i wymianą punktów oświetleniowych (LED) i uzyskaniem min. 500 Lux, malowanie ścian i sufitu (ok 45 m²), malowanie otworu drzwiowego. Malowanie wyposażenia: stanowisko do poboru krwi szt. 1 oraz szafa lekarska szt. 2, montaż nakładki na parapet ( 2,2 m x 0,35m )	m²	ok 12,54
2	Gabinet zabiegowy – punkt szczepień ( Pomieszczenie nr. 6)
	Wymiana drzwi na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę. Skucie ok 3 m² glazury, wyrównanie podłoża, ułożenie gładzi i malowanie. Wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej płytą k/g (ok. 5 m² ) wraz z ułożeniem gładzi i malowaniem farbami akrylowymi. Wykonanie nakładek na parapet 2 szt. (2,20 m x 0,35m oraz 1,00m x 0,30m ). Wymiana źródeł światła na LED ( szt. ) z uzyskaniem min 500 Lux, montaż 3 szt. podwójnych gniazd 230V, malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1. Malowanie ścian i sufitu (ok 80 m²) farbami akrylowymi. Oczyszczenie i malowanie farbami wyposażenia: leżanka, wieszak, stojaki szt.2 oraz szafy lekarskiej szt. 1.	m²	ok 17,10

 Pakiet 1 b – Zakres realizowany ze środków Zamawiającego poza projektem Unii Europejskiej

L.p.	Opis i zakres		Jednostka miary	Wymiary pomieszczenia
1.	Wejście główne z przedsionkiem i korytarzem wejściowym. ( Pomieszczenia nr. 11,12 )
	Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych o szer. 0.9 m i wys. 2.0 w świetle , usunięcie ścianki działowej (ok 2,5 m² ) i przełożenie istniejących drzwi wejściowych do pomieszczenia rejestracji Modernizacja tablic elektrycznych NN ( 3 szt. ), dobór i montaż oświetlenia (LED) min. 300 Lux w przedsionku i 300 Lux w korytarzu, montaż 1 szt. podwójnego gniazda 230V. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni (ok 55 m²). Malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1 w przedsionku.		m²	ok 8,39
2.	Rejestracja ( Pomieszczenie nr. 1 )
	Montaż drzwi wejściowych ( z demontażu ), zamknięcie okienka od strony MOPS poprzez zamurowanie płytą kartonowo gipsową, modernizacja okienka rejestracji i zamknięcie roletą antywłamaniową, (1,6 m x 2,0 m), wymiana podłogi z PCV na terrakotę (ok. 8,5 m²), modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V , 2 gniazd LAN i gniazda telefonicznego, wymiana kratki wentylacyjnej , dwukrotne malowanie ścian i wnęk drzwiowych oraz sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni ( ok.40 m² ), malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1,		m²	ok 8,00
3.	Pomieszczenia WC Pacjentów i magazynek podręczny ( Pomieszczenia nr. 2, 3 )
	Utworzenie z pomieszczenia WC pacjentów i magazynku podręcznego, nowego WC dla osób niepełnosprawnych, usunięcie ścianek działowych ( ok 10 m² ) oraz zamurowanie 1 szt. otworu drzwiowego Usunięcie zbędnych odcinków instalacji elektrycznej i armatury hydraulicznej z dostosowaniem pozostałej instalacji do wymogów związanych z użytkowaniem pomieszczenia, montaż 1 szt. hermetycznego gniazda 230V. Usunięcie istniejących drzwi i montaż 1 szt. nowych drzwi o szerokości umożliwiającej wjazd wózkiem ( min 0,9 m i wys. 2 m w świetle drzwi ). Dobór punktów świetlnych (LED) z uzyskaniem min.200 Lux, montaż wentylatora wyciągowego na istniejącej instalacji armatury hydraulicznej wraz z kompletem uchwytów dla niepełnosprawnych, malowanie ścian i sufitów wraz przygotowaniem powierzchni ( ok 12 m² ) odtworzenie glazury na ścianach (ok.14,8 m²) – w wymiarze i kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym (I gat),		m²	ok 5,62
WC personelu ( Pomieszczenie nr. 7 )
		Wymiana drzwi wejściowych na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,7 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę. Usunięcie ścianki (ok 2 m² ) i drzwi do pomieszczenia miski ustępowej Wykonanie zabudowy rury kanalizacyjnej płytą kartonowo –gipsową (ok. 5 m² ) wraz z ułożeniem gładzi i malowaniem farbami akrylowymi. Skucie ok 5 m² płytek Wymianą umywalki szt. 1, spłuczki szt. 1, wykonanie fartucha wokół nowej umywalki (ok. 4 m² ) z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiajacym malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, wymiana oświetlenia na LED, szt. 2 z uzyskaniem min 200 Lux. Malowanie ścian i sufitu (ok 23 m²) farbami akrylowymi	m²	ok 2,81
		Gabinet lekarski ( Pomieszczenie nr. 8 )
		Wymiana drzwi wejściowych na akustyczne (dźwiękoszczelne ) gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę antywłamaniową. Modernizacja instalacji wod-kan polegająca na demontażu umywalki i zlewozmywaka, montażu nowej umywalki wraz z baterią. Skucie starego fartucha (ok 2,5 m² ) przy umywalkach i wykonanie nowego z płytek ( gat I ) kolor i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym. Malowanie grzejnika żebrowego szt.1 wraz z wymianą zaworu i głowicy termostatycznej szt.1, Wykonanie nakładek na parapet 1 szt. (1,55 m x 0,35m). Modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, Demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V , gniazda LAN i gniazda telefonicznego. Malowanie ścian i sufitu (ok 50 m²) farbami akrylowymi	m²	ok 11,71
		Gabinet pielęgniarka środowiskowa ( Pomieszczenie nr. 9 )
		Wymiana drzwi wejściowych na zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle z zamkiem podklamkowym na wkładkę,. Modernizacja instalacji elektrycznej wraz doborem punktów świetlnych (LED ) z uzyskaniem min.500 Lux, Demontaż gniazda 380V i montaż 2 szt. podwójnych gniazd 230V, gniazda LAN i gniazda telefonicznego. Malowanie ścian i sufitu (ok 40 m²) farbami akrylowymi Malowanie wyposażenia: szafa lekarska szt. 2, stojak szt. 1.	m²	8,41
4.		Poczekalnia i ciągi komunikacyjne ( Pomieszczenia nr. 10,11 )
		Modernizacja nawierzchni ścian i sufitu poczekalni ( ok 70 m²), uzupełnienie obwódek i cokołów. dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni (ok 70 m²) wymiana oświetlenia na LED, szt. 4 z uzyskaniem min 300 Lux. Naprawa nawierzchni ścian ciągów komunikacyjnych	m²	. ok 17,28
6.		Brudownik - przenieść brudownik do piwnicy ( Pomieszczenia nr. 13, 14, 15 )
		Adaptacja pomieszczenia pod przeniesiony brudownik. Usunięcie zużytej wykładziny (ok 20 m²) z podłogi korytarza w pomieszczeniu piwnicznym, wyrównanie powierzchni podłogi po demontażu wykładziny poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej (ok 30 m²) Skucie i odtworzenie odspojonych tynków na suficie korytarza (ok 5 m² ) Modernizacja instalacji wod-kan, stworzenie stanowiska do mycia wysoko gabarytowych naczyń, Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej na korytarzu piwnicznym wraz z modernizacją i wymianą 6 punktów oświetleniowych (LED ) i uzyskaniem min 300 Lux, Wymiana podłogi z PCV na terrakotę (ok. 14,79 m²), położenie glazury na ścianach w wymiarze i kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym (I gat), wykonanie narożnego fartucha (ok. 8 m²), odgrzybienie pomieszczenia, malowanie ścian i sufitu (ok 60 m² ), malowanie otworów drzwiowych, montaż wentylatora wyciągowego	m²	ok. 34,13
		Wejście do budynku
7.		Naprawa i malowanie elewacji budynku od strony wejścia głównego (ok. 56 m²) oraz wejścia do pomieszczeń MOPS (ok. 40 m²). Naprawa obróbek blacharskich na odcinku ok. 15 m i naprawa podbitki zadaszenia (ok. 3m x 5 m )	m²	96
8.		Wykonanie modernizacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

- Wymiana kratek wentylacyjnych na istniejących. kanałach wentylacji grawitacyjnej (ok 3 szt.)
- Malowanie grzejników żeliwnych we wszystkich pomieszczeniach (10 szt. ) oraz wymiana zaworów i głowic termostatycznych ( 10 szt. ) odpowietrzników ( szt.2 )
- Montaż drzwi: zwykłe płytowe lub płycinowe gat. I, szer. 0,9 i wys. 2m w świetle oraz 0,7 i wys. 2 m w świetle ( WC personelu, brudownik itp.) z zamkami podklamkowymi na wkładkę 9 szt. oraz 1 szt. drzwi dźwiękochłonnych z wkładkami antywłamaniowymi (gabinet lekarski).
- WC armatura (muszla sedesowa podwieszana z deską; stelaż w komplecie: umywalki i baterie ( 2 kpl ).
- Modernizacja instalacji i rozdzielni elektrycznych tablicowych NN szt.3 zlokalizowanych w przedsionku - usunięcie nieczynnych obwodów i zabezpieczeń oraz umieszczenie pozostałych, sprawnych w jednej tablicy (jeżeli istnieją możliwości techniczne ) przygotowanie tablicy do montażu zabezpieczeń dla klimatyzatorów, wykonanie, po modernizacji obwodów i rozdzielni NN, pomiarów elektrycznych we wszystkich lokalizacjach zakończonych protokołem dopuszczającym instalacje do dalszego użytkowania.
- Zamontowane źródła światła – oprawy (33) i żarówki LED (6)
- Prace ogólnobudowlane: usunięcie ścianek między WC pacjentów i magazynkiem podręcznym. W przypadku likwidacji ścianek, które pełnią rolę konstrukcyjną, należy przedstawić projekt przebudowy - wykonania konstrukcji wspierających, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa budynku i użytkowników a w przypadku braku możliwości technicznych na wykonanie w/w prac poinformować Zlecającego o ich braku. Zakres prac ogólnobudowlanych obejmuje wywóz i utylizację odpadów poremontowych (ok. 10 m3 ).

Wykaz pomieszczeń zlokalizowanych w przychodni Góry 7

Lp.	Nr pokoju / Przeznaczenie		długość (m)	szerokość (m)	wysokość (m)	powierzchnia ( m2 )
1	Wejście główne	Przedsionek ( Pomieszczenie nr. 12 )	1,22	1,51	2,8	1,84
2		Korytarz wejściowy ( Pomieszczenie nr. 11 )	4,25	1,54	2,8	6,55
3		Pomieszczenie Rejestracji ( Pomieszczenie nr. 1 )	2,54	3,15	2,8	8,00
4	Nowe WC dla niepełnosprawnych	Magazynek podręczny ( Pomieszczenie nr. 2 )	2,3	1,2	2,9	2,76
5		WC dla pacjentów ( Pomieszczenie nr. 3 )	2,6	1,1	2,9	2,86
6	Nie objęty zakresem prac ogólnobudowlanych	Pokój socjalny / ( Pomieszczenie nr. 4 )	4,1	3,1	2,7	12,71
7	Nowy pokój EKG	Gabinet zabiegowy ( Pomieszczenie nr .5 )	2,85	4	2,9	11,40
8	Nowy pokój EKG	Gabinet zabiegowy punkt szczepień ( Pomieszczenie nr .6 )	4,65	2,83	2,9	13,16
		Gabinet zabiegowy punkt szczepień ( Pomieszczenie nr .6)	2,6	1,54	2,8	4,00
9		WC dla personelu ( Pomieszczenie nr .7)	2,4	1,17	2,9	2,81
10		Gabinet lekarski ( Pomieszczenie nr .8)	3,66	3,2	2,8	11,71
11		Gabinet Pielęgniarki środowiskowej ( Pomieszczenie nr .9)	2,9	2,9	2,8	8,41
12		Poczekalnia ( Pomieszczenie nr .10)	6,4	2,7	2,8	17,28
13		Wejście do budynku	15	1,6	3	24,00
14		Brudownik w piwnicy ( Pomieszczenia nr .13,14,15 )				34,13

kod CPV 45000000-7, 45330000-9,
Uwagi:
Całość prac prowadzona będzie w obiekcie czynnym. Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

Prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie placówki służby zdrowia. W związku z tym prace m.in. o dużym natężeniu hałasu należy będzie prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Istniejący budynek posiada wszystkie media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Dojazd do obiektu: drogą 62 od strony Płocka: Płock-Radziwie ul. Kolejowa , ulicą ul. Kutnowską do skrzyżowania z ul. Osiedlową w Górach, skręt w lewo w ul. Góry.
Dojazd do obiektu: drogą 60 od strony miejscowości Łąck: ulicą Płocką do skrzyżowania z ul. Osiedlową w Górach, skręt w prawo w ul. Góry.

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami bhp i p.poż. obowiązującymi na terenie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o..

Roboty należy wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją oraz uzgodnieniami z inwestorem (Zamawiającym).

Udostępniane pomieszczenia należy zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się pyłów i innych zanieczyszczeń. W szczególności należy zabezpieczyć znajdujące się w nich wyposażenie techniczne. W tym celu zaleca się, aby remontowana powierzchnia I piętra została oddzielona od części funkcjonującej szczelną ścianką np. ścianką z płyt kartonowo-gipsowych.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do dbałości o należyty stan i porządek na terenie miejsca wykonywania prac remontowych. Codziennie po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót.
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ochrony pożarowej i bhp.
Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d, ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami.
Zamawiający wskazuje jedno miejsce poboru wody z jednoczesnym zakazem używania innych urządzeń sanitarnych zainstalowanych w udostępnianych pomieszczeniach w celu m. in. czyszczenia narzędzi. Inwestor wskaże miejsca do korzystania m.in. z pomieszczenia socjalnego, sanitarnego i terenu..
Wraz z przejęciem powierzonego miejsca/terenu wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, oraz następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy/Zamawiającego i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi pracami oraz ponosi odpowiedzialność z tytułu właściwego dozoru miejsca wykonywania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją Robót Budowlanych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca po wykonaniu robót sporządzi dokumentację powykonawczą wraz ze szkicami, rysunkami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.
Budynek wyposażony w instalacje:
a/. Instalacja wodociągowa - zasilenie z sieci wodociągu miejskiego.
b/. Kanalizacja sanitarna - odprowadza ścieki bytowe do miejskiej sieci
c/. Kanalizacja deszczowa - brak
d/. Instalacja elektryczna - zasilenie trójfazowe linią kablową, oświetlenia budynku oraz zasilenia gniazd wtykowych.
e/. Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie z sieci miejskiej.
W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać wszystkie elementy konstrukcji i wykończenia w ten sposób aby spełniały wymagania 4.	Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a w szczególności:
– podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję,
– połączenia ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bez szczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję,
– w pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ściany na całej wysokości powinny być wykończone materiałami umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję,
– ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykonane w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.
Zakres remontu limitujący odbiory obejmuje: demontaż ścianek działowych i postawienie nowych wykończonych ościeżnicą i drzwiami, wymiana podłóg w pomieszczeniach (tarkett lub gres), malowanie wszystkich pomieszczeń wraz z grzejnikami, ościeżnicami i drzwiami, skucie glazur i położenie nowej, poszerzenie otworów drzwiowych wraz z dostosowaniem łazienki dla niepełnosprawnych, modernizacja instalacji wod-kan, wymiana umywalek, muszli sedesowych, baterii umywalkowych, wymiana punktów oświetleniowych (ok.106 szt.) oraz osprzętu elektrycznego gniazd i wyłączników we wszystkich pomieszczeniach, dostosowanie instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach,
Zakres prac:
W ramach remontu i modernizacji przewiduje się następujące rodzaje prac:
Roboty ogólnobudowlane, elektryczne i instalacyjno sanitarne.
Zakres robót budowlanych:
Ustala się że zakres robót posadzkarskich obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- roboty podstawowe polegające na wykonaniu wylewki i ułożeniu wykładziny z tworzyw sztucznych (tarkett)
- roboty wykończeniowe
- wywóz gruzu.
Roboty których dotyczy postępowanie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania wymiany zwykłej wykładziny na antypoślizgową i antystatyczną w pomieszczeniach. Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obwiązującymi normami oraz przyjętym realizacji robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i poleceniami wynikającymi z nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego.
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- montaż obwodów instalacji elektrycznej
- montaż rozdzielni piętrowej
- wykonanie układu pomiarowego energii elektrycznej
- montaż oświetlenia podstawowego
- montaż oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
- montaż gniazd wtyczkowych ogólnych
- montaż sterowania oświetleniem
- wykonanie sieci strukturalnej
- wykonanie gniazd komputerowych
- wykonanie instalacji siłowej
REMONT INSTALACJI SANITARNYCH
- wymiana instalacji wody z instalacji stalowej skręcanej na instalację zgrzewaną z tworzyw sztucznych
- wymiana instalacji kanalizacyjnej żeliwnej na instalacje z PCV
- wymiana armatury wod – kan
- wymiana odbiorników wod – kan
- uzupełnienie grzejników (grzejniki PURMO)
- wymiana armatury grzejnikowej
- montaż odpowietrzników automatycznych
- montaż urządzeń wprawiających powietrze w ruch
Podstawa sporządzenia prawidłowej wyceny jest:
- wizja lokalna uzgodnienia z inwestorem,
- szczegółowy opis produktu oferowanego i zastosowanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu planowanej inwestycji,
- KNR 0-19,KNNR2,KNR4-01,TZKNBK 08-TZ, KNNR2W.
Informacje dodatkowe:.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Materiały
Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. Materiały, urządzenia i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom.
Obowiązkiem Wykonawcy uwzględnienie do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.
Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.
Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.
Wykonawca dokona uzgodnienia kolorystyki malowania pomieszczeń z Inwestorem.
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki.
W wyniku rozbiórki, nie powstaną odpady szkodliwe dla środowiska. Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji winny być bezwzględnie wywiezione na wysypisko. Pozostałe materiały w zależności od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np. stal).
UWAGI
Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót budowlanych. W czasie prowadzenia prac należy bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.
Technologia wykonania robót wynikać powinna zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacji roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
Wszystkie prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. W związku z tym muszą być prowadzone w taki sposób, aby w nie zakłócały pracy Centrum Zdrowia Psychicznego znajdującego się na parterze i piwnicy.
Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie. Materiały, urządzenia i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom.
Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonania robót.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy BHP i p.poż..
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku i ostrożności podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu, dlatego też musi dołożyć wszelkich starań w zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem czy uszkodzeniem elementów stałych, ruchomych wszelkiego wyposażenia budynku.
Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem w/w ustaleń odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:
1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2. odpowiednie środki zabezpieczające;
3. instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji umowy.
Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)
W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:
1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,
2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,
4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych).

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :
Ustawa z 04 lipca1994r oku - Prawo budowlanetj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) )- roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , właściwymi dla przedmiotu umowy, przepisami prawa,normami oraz według przepisów BHP;
Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719)
Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Prawa i obowiązki stron umowy
1.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
a)	protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b)	dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych,
c)	zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego w osobie Przedstawiciela Zamawiającego
d)	regulowanie płatności wynikającej z wystawionej faktury, na zasadach i wysokości określonych w § 4 umowy.

2.	Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
a)	Wykonawca oświadcza, że zlecone roboty wykona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333.),
b)	we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i zabezpieczy teren pod zaplecze budowy i skład materiałów,
c)	w czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny,
d)	po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy na koszt własny,
e)	przedłożenie Zamawiającemu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści,
f)	protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
g)	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych,
h)	materiały, o których mowa w lit. g winny odpowiadać wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz spełniać wymagania rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
i)	stosowania materiałów i urządzeń posiadających certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa i higieny w służbie zdrowia, deklarację zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne,
j)	informowanie Przedstawiciela Zamawiającego (nadzoru inwestorskiego) o terminie zakrycia robót zanikających i ustalenie terminu ich odbioru. Brak zawiadomienia Zamawiającego może spowodować konieczność odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do ich oceny. Wykonawca ponosi wówczas koszty wykonania tych prac wraz z przywróceniem do stanu początkowego,
k)	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i bezpieczeństwo na jego terenie/obszarze od chwili przejęcia placu budowy;
l)	Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., ((Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)jak i w razie potrzeby zgłaszania informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa, przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót montażowych oraz instalacyjnych.
m) Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego wymogów sanitarnych wprowadzonych w związku z epidemią COVID – 19.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć:
•	wykonanie wygrodzenia placu budowy,
•	znaki ostrzegawcze,
•	wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy,
•	zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.

Informacja o terenie budowy- Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynkach objętych pracami jak również na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynkach, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie..
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji OPZ.
Przedstawiciel Zamawiającego ustala jaki zakres kontroli jest konieczny, alby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach sprzętu, pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na realizację umowy, Przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma realizację robót i dopuści dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną przez Wykonawcę usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Badanie przeprowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami OPZ. .
Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciela Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.	posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),
2.	posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•	Polską Normą lub
•	Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi OPZ.
3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
4.	Zostały dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia i obiektach szpitalnych.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez OPZ, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciel Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
•	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
•	uzgodnienie przez Przedstawiciel Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
•	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•	uwagi i polecenia Przedstawiciel Zamawiającego,
•	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
•	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
•	wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•	inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
 Przedmiar robót
Przedmiar robót stanowi pomocniczy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.. Przedmiar robót stanowi dokument do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej dokumentów, następujące dokumenty:

1. protokoły przekazania terenu budowy
2. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
3. protokoły odbioru robót
4. protokoły z narad i ustaleń
5. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzone w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
ODBIÓR ROBÓT
1. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
2. Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych i końcowego jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu oraz przedstawienie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego robót podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy.
4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
5. Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.
6. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy.
7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  1. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
  2. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to:
    1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy (obniżenie powinno nastąpić w takim stopniu w jakim wynagrodzenie całego przedmiotu umowy pozostaje do wartości wykonanych prac obliczonych z uwzględnieniem stwierdzonych wad),
    2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru lub jego części po raz drugi. Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Wykonawca, niezależnie od kosztów umownych. Odstąpienie od Umowy następuje na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwe.
  4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia na koszt Wykonawcy zastępczego usunięcia wad w przedmiocie umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu ich usunięcia. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do usunięcia wad w terminie 10 dni od daty powiadomienia go na piśmie o ich wykryciu.
8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość tych odbiorów wpisem do Dziennika budowy. Odbiory robót zanikających będą dokonywane w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia do odbioru.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.	dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz pomiarami powykonawczymi,
2.	szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3.	ustalenia technologiczne,
4.	dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)
5.	wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z OPZ
6.	gwarancje producentów i wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty na prefabrykaty, materiały i urządzenia oraz wymagane przepisami prawa lub postanowieniami Umowy aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty zgodności, w tym atesty higieniczne i p.poż.
7.	protokoły badań sprawności wszystkich instalacji wewnętrznych,
8.	wszelkie dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych z datą i adnotacją kierownika budowy, że zostały zastosowane przy realizacji robót budowlanych objętych tym zamówieniem, Dokumenty odbiorowe powinny być przekazane w sposób uporządkowany w segregatorze wraz ze spisem zawartości.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad „Odbiór ostateczny robót”.

Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym oferty.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami towarzyszącymi,
2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
3.	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1650),
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

ZAMAWIAJĄCY ZALECA WIZJĘ LOKALNĄ OBIEKTU.

ZAŁĄCZONY PRZEDMIAR ROBÓT STANOWI JEDYNIE PODSTAWĘ INFORMACYJNĄ. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane zamówienie wynosiła minimum 24 miesiące (2 lata) licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza zamontowania sprzętu o krótszym okresie gwarancji.
 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 tygodni od momentu zawarcia umowy.
 Warunki płatności: Płatność będzie realizowana w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury za wykonane i odebrane protokołem końcowym roboty budowlane.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca przed złożeniem oferty j winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Zamawiającego, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). (Prosi się również o uzupełnienie wartości netto zamówienia w formularzu ofertowym)
3. Stawka VAT: 23%.
4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób zgodny z załącznikiem nr 1.
5. Podaną cenę uważa się są za cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) . Ten rodzaj wynagrodzenia określony w art. 632 brzmi następująco:"§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac."
6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
7. Wynagrodzeniem ryczałtowym jest, zatem wynagrodzenie z góry określone wymienione w formularzu ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Całkowita wartość brutto stanowi absolutne, niepodlegające zmianie (lub choćby negocjacjom) wynagrodzenie wykonawcy zamówienia. W przypadku nienależytego wykonania umowy, odstąpienia lub rozwiązania Umowy wartość robót pozostałych do wykonania przedmiotu umowy zostanie wyliczona w formie kosztorysu szczegółowego opartego na średnich stawkach robocizny i sprzętu oraz materiałów uzyskanych z informacji „Sekocenbud” za dany kwartał, w którym rozwiązano umowę.
8. Warunki dotyczące rozliczania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub dalszym podwykonawcą określone zostały w projekcie umowy stanowiącej integralny załącznik Umowy.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.
Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl

Zatwierdził:
Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu
Maja Kulesza - Prokurent